# Утвержден

Решением Комиссии Таможенного союза

от 16 августа 2011 г. N 768

ПЕРЕЧЕНЬ

СТАНДАРТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПРАВИЛА И МЕТОДЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРАВИЛА ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

И ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО

СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"

(ТР ТС 004/2011) И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ

(ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

┌────┬───────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┬────────────┐

│ N  │   Элементы    │  Обозначение стандарта. │Наименование стандарта │ Примечание │

│п/п │ технического  │ Информация об изменении │                       │            │

│    │  регламента   │                         │                       │            │

│    │  Таможенного  │                         │                       │            │

│    │     союза     │                         │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 1  │       2       │            3            │           4           │     5      │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 1. │   Статья 4    │ГОСТ 20.57.406-81        │Комплексная     система│            │

│    │               │изменение N 1 от         │контроля      качества.│            │

│    │               │01.01.1982               │Изделия     электронной│            │

│    │               │изменение N 2 от         │техники,      квантовой│            │

│    │               │01.01.1983               │электроники           и│            │

│    │               │изменение N 3 от         │электротехнические.    │            │

│    │               │01.07.1984               │Методы испытаний       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1987               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1987               │                       │            │

│    │               │изменение N 6 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1988               │                       │            │

│    │               │изменение N 7 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1988               │                       │            │

│    │               │изменение N 8 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1989               │                       │            │

│    │               │изменение N 9 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1990               │                       │            │

│    │               │изменение N 10 от        │                       │            │

│    │               │01.07.1991               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 2. │   Статья 4    │ГОСТ 433-73              │Кабели    силовые     с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │резиновой    изоляцией.│            │

│    │               │01.02.1977               │Технические условия    │            │

│    │               │изменение N 2 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1980               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.03.1986               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1987               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1991               │                       │            │

│    │               │изменение N 6 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1996               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 3. │   Статья 4    │ГОСТ 839-80              │Провода неизолированные│            │

│    │               │изменение N 1 от         │для   воздушных   линий│            │

│    │               │01.01.1989               │электропередачи.       │            │

│    │               │изменение N 2 от         │Технические условия    │            │

│    │               │01.01.1991               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 4. │   Статья 4    │ГОСТ 1508-78             │Кабели  контрольные   с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │резиновой             и│            │

│    │               │01.06.1981               │пластмассовой          │            │

│    │               │изменение N 2 от         │изоляцией.  Технические│            │

│    │               │01.08.1982               │условия                │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1985               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.09.1987               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1991               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 5. │   Статья 4    │ГОСТ 2190-77             │Провода       саперные.│            │

│    │               │изменение N 1 от         │Технические условия    │            │

│    │               │01.02.1984               │                       │            │

│    │               │изменение N 2 от         │                       │            │

│    │               │01.04.1987               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 6. │   Статья 4,   │ГОСТ 2933-93             │Аппараты  электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │                         │низковольтные.   Методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 7. │   Статья 4    │ГОСТ 2990-78             │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры. Методы испытания│            │

│    │               │01.01.1983               │напряжением            │            │

│    │               │изменение N 2 от         │                       │            │

│    │               │01.12.1984               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1987               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 8. │   Статья 4    │ГОСТ 3345-76             │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.            Метод│            │

│    │               │01.01.1983               │определения            │            │

│    │               │изменение N 2 от         │электрического         │            │

│    │               │01.01.1989               │сопротивления изоляции │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│ 9. │   Статья 4    │ГОСТ 6285-74             │Провода             для│            │

│    │               │изменение N 1 от         │промышленных   взрывных│            │

│    │               │01.04.1976               │работ.      Технические│            │

│    │               │изменение N 2 от         │условия                │            │

│    │               │01.05.1981               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.03.1986               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.11.1987               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1992               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│10. │   Статья 4    │ГОСТ 7006-72             │Покровы        защитные│            │

│    │               │изменение N 1 от         │кабелей. Конструкция  и│            │

│    │               │01.06.1979               │типы,       технические│            │

│    │               │изменение N 2 от         │требования   и   методы│            │

│    │               │01.01.1984               │испытаний              │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1989               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.06.1990               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.01.2004               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│11. │   Статья 4    │ГОСТ 7229-76             │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.            Метод│            │

│    │               │01.01.1983               │определения            │            │

│    │               │                         │электрического         │            │

│    │               │                         │сопротивления          │            │

│    │               │                         │токопроводящих  жил   и│            │

│    │               │                         │проводников            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│12. │   Статья 4    │ГОСТ 7399-97             │Провода  и   шнуры   на│            │

│    │               │(МЭК 227-5:1997,         │номинальное  напряжение│            │

│    │               │МЭК 245-4:1994)          │до      450/750      В.│            │

│    │               │изменение N 1 от         │Технические условия    │            │

│    │               │01.01.2002               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│13. │   Статья 4,   │ГОСТ 10169-77            │Машины    электрические│            │

│    │  абзацы 1, 5  │изменение N 1 от         │трехфазные  синхронные.│            │

│    │               │01.01.1981               │Методы испытаний       │            │

│    │               │изменение N 2 от         │                       │            │

│    │               │01.04.1983               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1984               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1988               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│14. │   Статья 4    │ГОСТ 10348-80            │Кабели        монтажные│            │

│    │               │изменение N 1 от         │многожильные          с│            │

│    │               │01.04.1987               │пластмассовой          │            │

│    │               │изменение N 2 от         │изоляцией.  Технические│            │

│    │               │01.04.1990               │условия                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│15. │   Статья 4    │ГОСТ 10446-80            │Проволока.        Метод│            │

│    │               │изменение N 1 от         │испытания на растяжение│            │

│    │               │01.07.1987               │                       │            │

│    │               │изменение N 2 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1991               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│16. │   Статья 4    │ГОСТ 11262-80            │Пластмассы.       Метод│            │

│    │               │изменение N 1 от         │испытания на растяжение│            │

│    │               │01.01.1986               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│17. │   Статья 4    │ГОСТ 12174-76            │Кабели. Метод испытания│            │

│    │               │изменение N 1 от         │металлических  оболочек│            │

│    │               │01.01.1987               │на растяжение          │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│18. │   Статья 4    │ГОСТ 12177-79            │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры. Методы  проверки│            │

│    │               │01.01.1983               │конструкции            │            │

│    │               │изменение N 2 от         │                       │            │

│    │               │01.03.1984               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1991               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.03.1993               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│19. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.0-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры. Методы  проверки│            │

│    │               │01.03.1993               │стойкости             к│            │

│    │               │                         │механическим           │            │

│    │               │                         │воздействиям.     Общие│            │

│    │               │                         │требования             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│20. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.1-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры. Методы  проверки│            │

│    │               │01.01.1982               │стойкости             к│            │

│    │               │изменение N 2 от         │многократному  перегибу│            │

│    │               │01.03.1993               │через систему роликов  │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.01.2004               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│21. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.2-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.  Метод  проверки│            │

│    │               │01.01.1982               │стойкости к навиванию  │            │

│    │               │изменение N 2 от         │                       │            │

│    │               │01.03.1993               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│22. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.3-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры. Методы  проверки│            │

│    │               │01.03.1993               │стойкости  к  изгибу  с│            │

│    │               │                         │осевым кручением       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│23. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.4-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.  Метод  проверки│            │

│    │               │01.03.1993               │стойкости к перемотке  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│24. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.5-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.  Метод  проверки│            │

│    │               │01.03.1993               │стойкости к растяжению │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│25. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.6-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.  Метод  проверки│            │

│    │               │01.03.1993               │стойкости             к│            │

│    │               │                         │раздавливанию          │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│26. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.7-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.  Метод  проверки│            │

│    │               │01.03.1993               │стойкости   к   осевому│            │

│    │               │                         │кручению               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│27. │   Статья 4    │ГОСТ 12182.8-80          │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.  Метод  проверки│            │

│    │               │01.03.1993               │стойкости к изгибу     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│28. │   Статья 4    │ГОСТ 17515-72            │Провода   монтажные   с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │пластмассовой          │            │

│    │               │01.09.1976               │изоляцией.  Технические│            │

│    │               │изменение N 2 от         │условия                │            │

│    │               │01.04.1980               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.09.1983               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.12.1984               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1988               │                       │            │

│    │               │изменение N 6 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1990               │                       │            │

│    │               │изменение N 7 от         │                       │            │

│    │               │01.03.1993               │                       │            │

│    │               │изменение N 8 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1996               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│29. │   Статья 4    │ГОСТ 18410-73            │Кабели    силовые     с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │пропитанной    бумажной│            │

│    │               │01.12.1978               │изоляцией.  Технические│            │

│    │               │изменение N 2 от         │условия                │            │

│    │               │01.04.1980               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.04.1985               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.01.1988               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1996               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│30. │   Статья 4    │ГОСТ 18404.1-73          │Кабели   управления   с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │фторопластовой         │            │

│    │               │01.04.1976               │изоляцией  в  усиленной│            │

│    │               │изменение N 2 от         │резиновой     оболочке.│            │

│    │               │01.07.1981               │Технические условия    │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.02.1987               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│31. │   Статья 4    │ГОСТ 18404.2-73          │Кабели   управления   с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │полиэтиленовой         │            │

│    │               │01.04.1976               │изоляцией  в  резиновой│            │

│    │               │изменение N 2 от         │оболочке.   Технические│            │

│    │               │01.07.1981               │условия                │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.02.1987               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│32. │   Статья 4    │ГОСТ 18404.2-73          │Кабели   управления   с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │полиэтиленовой         │            │

│    │               │01.04.1976               │изоляцией  в  резиновой│            │

│    │               │изменение N 2 от         │оболочке.   Технические│            │

│    │               │01.07.1981               │условия                │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.02.1987               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│33. │   Статья 4    │ГОСТ 18404.3-73          │Кабели   управления   с│            │

│    │               │изменение N 1 от         │полиэтиленовой         │            │

│    │               │01.04.1976               │изоляцией в оболочке из│            │

│    │               │изменение N 2 от         │поливинилхлоридного    │            │

│    │               │01.07.1981               │пластиката. Технические│            │

│    │               │изменение N 3 от         │условия                │            │

│    │               │01.02.1987               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│34. │   Статья 4    │ГОСТ 22220-76            │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.           Методы│            │

│    │               │01.01.1983               │определения   стойкости│            │

│    │               │изменение N 2 от         │изоляции и оболочек  из│            │

│    │               │01.01.1990               │поливинилхлоридного    │            │

│    │               │                         │пластика              к│            │

│    │               │                         │растрескиванию        и│            │

│    │               │                         │деформации          при│            │

│    │               │                         │повышенной температуре │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│35. │   Статья 4    │ГОСТ 24641-81            │Оболочки      кабельные│            │

│    │               │изменение N 1 от         │свинцовые             и│            │

│    │               │01.01.1984               │алюминиевые.           │            │

│    │               │изменение N 2 от         │Технические условия    │            │

│    │               │01.12.1984               │                       │            │

│    │               │изменение N 3 от         │                       │            │

│    │               │01.12.1987               │                       │            │

│    │               │изменение N 4 от         │                       │            │

│    │               │01.09.1989               │                       │            │

│    │               │изменение N 5 от         │                       │            │

│    │               │01.11.1990               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│36. │   Статья 4    │ГОСТ 24683-81            │Изделия                │            │

│    │               │изменение N 1 от         │электротехнические.    │            │

│    │               │01.01.1989               │Методы         контроля│            │

│    │               │                         │стойкости к воздействию│            │

│    │               │                         │специальных сред       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│37. │   Статья 4    │ГОСТ 25018-81            │Кабели,    провода    и│            │

│    │               │изменение N 1 от         │шнуры.           Методы│            │

│    │               │01.06.1983               │определения            │            │

│    │               │изменение N 2 от         │механических           │            │

│    │               │01.01.1989               │показателей изоляции  и│            │

│    │               │                         │оболочки               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│38. │   Статья 4,   │ГОСТ 27179-86            │Приборы    отопительные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │                         │аккумуляционные        │            │

│    │       9       │                         │электрические  бытовые.│            │

│    │               │                         │Требования безопасности│            │

│    │               │                         │и методы испытаний     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│39. │   Статья 4    │ГОСТ 27893-88            │Кабели  связи.   Методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│40. │   Статья 4    │ГОСТ 28244-96            │Провода     и     шнуры│            │

│    │               │                         │армированные.          │            │

│    │               │                         │Технические условия    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│41. │   Статья 4,   │ГОСТ 28249-93            │Короткие  замыкания   в│            │

│    │  абзацы 1, 5  │                         │электроустановках.     │            │

│    │               │                         │Методы    расчета     в│            │

│    │               │                         │электроустановках      │            │

│    │               │                         │переменного        тока│            │

│    │               │                         │напряжением до 1 кВ    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│42. │   Статья 4    │ГОСТ Р 51312-99          │Кабели для сигнализации│            │

│    │               │                         │и     блокировки      с│            │

│    │               │                         │полиэтиленовой         │            │

│    │               │                         │изоляцией             в│            │

│    │               │                         │пластмассовой оболочке.│            │

│    │               │                         │Технические условия    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│43. │   Статья 4,   │ГОСТ 27888-88            │Машины    электрические│            │

│    │абзацы 1, 3, 5 │(IEC 34-11-1-78)         │вращающиеся. Встроенная│            │

│    │               │                         │температурная   защита.│            │

│    │               │                         │Правила защиты         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│44. │   Статья 4,   │ГОСТ 27917-88            │Машины    электрические│            │

│    │абзацы 1, 5, 9 │(IEC 34-11-2-84)         │вращающиеся. Встроенная│            │

│    │               │                         │температурная   защита.│            │

│    │               │                         │Термодетекторы        и│            │

│    │               │                         │вспомогательная        │            │

│    │               │                         │аппаратура  управления,│            │

│    │               │                         │используемые в системах│            │

│    │               │                         │температурной защиты   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│45. │   Статья 4,   │ГОСТ 27895-88            │Машины    электрические│            │

│    │абзацы 1, 5, 9 │(IEC 34-11-3-84)         │вращающиеся. Встроенная│            │

│    │               │                         │температурная   защита.│            │

│    │               │                         │Основные       правила,│            │

│    │               │                         │распространяющиеся   на│            │

│    │               │                         │температурно-токовые   │            │

│    │               │                         │реле,  используемые   в│            │

│    │               │                         │системах  температурной│            │

│    │               │                         │защиты                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│46. │   Статья 4,   │ГОСТ 28327-89            │Машины    электрические│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 34-12-80)           │вращающиеся.   Пусковые│            │

│    │               │                         │характеристики         │            │

│    │               │                         │односкоростных         │            │

│    │               │                         │трехфазных  асинхронных│            │

│    │               │                         │двигателей            с│            │

│    │               │                         │короткозамкнутым       │            │

│    │               │                         │ротором напряжением  до│            │

│    │               │                         │660 В включительно     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│47. │   Статья 4,   │ГОСТ 20815-93            │Машины    электрические│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 34-14-82)           │вращающиеся.           │            │

│    │               │                         │Механическая   вибрация│            │

│    │               │                         │некоторых видов машин с│            │

│    │               │                         │высотой оси вращения 56│            │

│    │               │                         │мм и более.  Измерение,│            │

│    │               │                         │оценка   и   допустимые│            │

│    │               │                         │значения               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│48. │   Статья 4,   │ГОСТ 30012.9-93          │Приборы      аналоговые│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(МЭК 51-9-88)            │показывающие           │            │

│    │               │изменение N 1 от         │электроизмерительные   │            │

│    │               │01.11.2003               │прямого   действия    и│            │

│    │               │                         │вспомогательные части к│            │

│    │               │                         │ним.      Часть      9.│            │

│    │               │                         │Рекомендуемые    методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│49. │               │ГОСТ 16962.1-89          │Изделия                │            │

│    │               │(МЭК 68-2-1-74)          │электротехнические.    │            │

│    │               │                         │Методы   испытаний   на│            │

│    │               │                         │устойчивость          к│            │

│    │               │                         │климатическим   внешним│            │

│    │               │                         │воздействующим факторам│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│50. │   Статья 4,   │ГОСТ 6825-91             │Лампы    люминесцентные│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 81-84)              │трубчатые  для   общего│            │

│    │               │изменение N 1 от         │освещения              │            │

│    │               │01.07.1996               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│51. │   Статья 4,   │ГОСТ 27682-88            │Лампы ртутные  высокого│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 188-74)             │давления               │            │

│    │               │изменение N 1 от         │                       │            │

│    │               │01.07.1992               │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│52. │   Статья 4,   │ГОСТ 30328-95            │Реле     электрические.│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 255-5-77)           │Испытание изоляции     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│53. │   Статья 4,   │ГОСТ 9999-94             │Электроизмерительные   │            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 258-68)             │самопишущие     приборы│            │

│    │               │                         │прямого   действия    и│            │

│    │               │                         │вспомогательные части к│            │

│    │               │                         │ним                    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│54. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.0-87          │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-1-76)           │аналогичных            │            │

│    │       9       │изменение N 1 от         │электрических приборов.│            │

│    │               │01.04.1990               │Общие   требования    и│            │

│    │               │изменение N 2 от         │методы испытаний       │            │

│    │               │01.07.2003               │                       │            │

│    │               │поправка N 99            │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│55. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.0-95          │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-1-91)           │аналогичных            │            │

│    │       9       │изменение N 1 от         │электрических приборов.│            │

│    │               │01.07.2003               │Общие требования       │            │

│    │               │поправка N 99            │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│56. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.44-98         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-11-1993)      │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к барабанным│            │

│    │               │                         │сушильным машинам      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│57. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.46-97         │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-16-94)        │электрические  приборы.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │ГОСТ Р 52161.2.16-2008   │31.      Дополнительные│            │

│    │               │(IEC 60335-2-16:2008)    │требования  к  кухонным│            │

│    │               │                         │воздухоочистителям    и│            │

│    │               │                         │другим устройствам  для│            │

│    │               │                         │удаления       кухонных│            │

│    │               │                         │испарений              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│58. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.26-98         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-31-95)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │воздухоочистителям  для│            │

│    │               │                         │кухонь                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│59. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.25-95         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-32-93)        │аналогичных            │            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤электрических приборов.│            │

│    │               │ГОСТ Р 52161.2.32-2008   │Дополнительные         │            │

│    │               │(IEC 60335-2-32:2008)    │требования  к  приборам│            │

│    │               │                         │для массажа            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│60. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.3-87          │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-33-87)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │изменение N 1 от         │электрических приборов.│            │

│    │               │01.01.1993               │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │кофемолкам,   кофе-   и│            │

│    │               │                         │зернодробилкам и методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│61. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.35-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-37-86)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │фритюрницам         для│            │

│    │               │                         │предприятий            │            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│62. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.36-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-38-86)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим аппаратам│            │

│    │               │                         │контактной    обработки│            │

│    │               │                         │продуктов  с  одной   и│            │

│    │               │                         │двумя          греющими│            │

│    │               │                         │поверхностями       для│            │

│    │               │                         │предприятий            │            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│63. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.37-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-39-86)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │универсальным          │            │

│    │               │                         │сковородам          для│            │

│    │               │                         │предприятий            │            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│64. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.38-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-42-87)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим шкафам  с│            │

│    │               │                         │принудительной         │            │

│    │               │                         │циркуляцией воздуха для│            │

│    │               │                         │предприятий            │            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│65. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.31-91         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-43-84)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  сушилкам│            │

│    │               │                         │для      одежды       и│            │

│    │               │                         │перекладинам        для│            │

│    │               │                         │полотенец   и    методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│66. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.27-91         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-45-86)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │изменение N 1 с          │электрических приборов.│            │

│    │               │01.07.1996               │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к переносным│            │

│    │               │                         │электронагревательным  │            │

│    │               │                         │инструментам          и│            │

│    │               │                         │аналогичным приборам  и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│67. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.40-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-47-87)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │пищеварочным котлам для│            │

│    │               │                         │предприятий            │            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│68. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.41-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-48-88)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим грилям  и│            │

│    │               │                         │тостерам            для│            │

│    │               │                         │предприятий            │            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│69. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.42-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-49-88)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим  тепловым│            │

│    │               │                         │шкафам для  предприятий│            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│70. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.43-92         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-50-89)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим  мармитам│            │

│    │               │                         │для         предприятий│            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│71. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.33-97         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-52-94)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  приборам│            │

│    │               │                         │для    гигиены     рта,│            │

│    │               │                         │присоединяемым  к  сети│            │

│    │               │                         │через        безопасный│            │

│    │               │                         │разделительный         │            │

│    │               │                         │трансформатор          │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│72. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.48-96         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-55-89)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электроприборам,       │            │

│    │               │                         │используемым          в│            │

│    │               │                         │аквариумах  и   садовых│            │

│    │               │                         │водоемах    и    методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│73. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.49-96         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-57-89)        │аналогичных   приборов.│            │

│    │       9       │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │мороженицам          со│            │

│    │               │                         │встроенным       мотор-│            │

│    │               │                         │компрессором  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│74. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.60-2000       │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-61-92)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │теплоаккумуляционным   │            │

│    │               │                         │комнатным обогревателям│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│75. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.51-95         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-62-90)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │ополаскивающим ваннам с│            │

│    │               │                         │электрическим  нагревом│            │

│    │               │                         │для         предприятий│            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│76. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.52-95         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-63-91)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │кипятильникам для  воды│            │

│    │               │                         │и         электрическим│            │

│    │               │                         │нагревателям  жидкостей│            │

│    │               │                         │для         предприятий│            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│77. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.53-95         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-64-91)        │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электрическим  кухонным│            │

│    │               │                         │машинам для предприятий│            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│78. │   Статья 4,   │ГОСТ 30345.56-98         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 335-2-65-1993)      │аналогичных            │            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤электрических приборов.│            │

│    │               │ГОСТ Р 52161.2.65-2008   │Дополнительные         │            │

│    │               │(IEC 60335-2-65:2008)    │требования            к│            │

│    │               │                         │воздухоочистителям     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│79. │   Статья 4    │ГОСТ 9806-90             │Патроны  для  трубчатых│            │

│    │               │(IEC 400-87)             │люминесцентных  ламп  и│            │

│    │               │                         │стартеров              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│80. │   Статья 4,   │ГОСТ 14254-96            │Степени         защиты,│            │

│    │абзацы 1, 4, 5 │(IEC 529-89)             │обеспечиваемые         │            │

│    │               │                         │оболочками (Код IP)    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│81. │   Статья 4,   │ГОСТ 7165-93             │Мосты постоянного  тока│            │

│    │абзацы 1, 4, 5 │(IEC 564-77)             │для           измерения│            │

│    │               │                         │сопротивления          │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│82. │   Статья 4,   │ГОСТ 12.2.013.6-91       │Система      стандартов│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 745-2-6-89)         │безопасности     труда.│            │

│    │       9       │изменение N 1 от         │Машины           ручные│            │

│    │               │01.07.1999               │электрические.         │            │

│    │               │                         │Конкретные   требования│            │

│    │               │                         │безопасности  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний  молотков   и│            │

│    │               │                         │перфораторов           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│83. │   Статья 4,   │ГОСТ 30700-2000          │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 745-2-7-89)         │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │пистолетов-распылителей│            │

│    │               │                         │невоспламеняющихся     │            │

│    │               │                         │жидкостей              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│84. │   Статья 4,   │ГОСТ 12.2.013.8-91       │Система      стандартов│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 745-2-8-82)         │безопасности     труда.│            │

│    │       9       │изменение N 1 от         │Машины           ручные│            │

│    │               │01.07.1999               │электрические.         │            │

│    │               │                         │Конкретные   требования│            │

│    │               │                         │безопасности  и  методы│            │

│    │               │                         │испытания ножниц       │            │

│    │               ├─────────────────────────┼───────────────────────┤            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │Машины           ручные│            │

│    │               │60745-2-8-2009           │электрические.         │            │

│    │               │(IEC 60745-2-8:2008)     │Безопасность  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний.  Часть  2-8.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │ножницам для  листового│            │

│    │               │                         │металла                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│85. │   Статья 4,   │ГОСТ 30506-97            │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 745-2-13-89)        │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │цепных пил             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│86. │   Статья 4,   │ГОСТ 12.2.013.14-90      │Система      стандартов│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 745-2-14-84)        │безопасности     труда.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Машины           ручные│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │электрические.         │            │

│    │               │60745-2-14-2007          │Конкретные   требования│            │

│    │               │(IEC 60745-2-14:2003)    │безопасности  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний рубанков     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│87. │   Статья 4,   │ГОСТ 30505-97 (IEC 745-  │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │2-15-84)                 │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │машин   для    подрезки│            │

│    │               │                         │живой    изгороди     и│            │

│    │               │                         │стрижки газонов        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│88. │   Статья 4,   │ГОСТ 30701-2001          │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 745-2-16-93)        │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │скобозабивных машин    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│89. │   Статья 4,   │ГОСТ 30699-2001          │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 745-2-17-89)        │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │поправка N 99            │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │фрезерных машин и машин│            │

│    │               │                         │для обработки кромок   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│90. │   Статья 4,   │ГОСТ 30325-95            │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 898-87)             │выключатели для  защиты│            │

│    │       9       │                         │от сверхтоков  бытового│            │

│    │               │                         │и          аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│91. │   Статья 4,   │ГОСТ 30011.4.1-96        │Низковольтная          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 947-4-1-90)         │аппаратура             │            │

│    │       9       │                         │распределения         и│            │

│    │               │                         │управления.  Часть   4.│            │

│    │               │                         │Контакторы и пускатели.│            │

│    │               │                         │Раздел               1.│            │

│    │               │                         │Электромеханические    │            │

│    │               │                         │контакторы и пускатели │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│92. │   Статья 4,   │ГОСТ 27570.01-92,        │Безопасность           │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 967-88)             │электрически           │            │

│    │       9       │изменение N 1 от         │нагреваемых      одеял,│            │

│    │               │01.09.1996               │подушек  и  аналогичных│            │

│    │               │                         │гибких   нагревательных│            │

│    │               │                         │приборов  для  бытового│            │

│    │               │                         │использования.         │            │

│    │               │                         │Требования   и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│93. │   Статья 4,   │ГОСТ 30499-97            │Трансформаторы      для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 1050-91)            │трубчатых газоразрядных│            │

│    │       9       │                         │ламп    с     вторичным│            │

│    │               │                         │напряжением свыше  1000│            │

│    │               │                         │В             (неоновые│            │

│    │               │                         │трансформаторы).  Общие│            │

│    │               │                         │технические  требования│            │

│    │               │                         │и            требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│94. │   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60034-1-2007    │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-1:2004)       │вращающиеся.  Часть  1.│            │

│    │       9       │                         │Номинальные  и  рабочие│            │

│    │               │                         │характеристики         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│95. │   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60034-2-2008    │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-2:1972)       │вращающиеся.  Часть  2.│            │

│    │       9       │                         │Методы      определения│            │

│    │               │                         │потерь  и  коэффициента│            │

│    │               │                         │полезного      действия│            │

│    │               │                         │вращающихся            │            │

│    │               │                         │электрических машин при│            │

│    │               │                         │испытаниях    (исключая│            │

│    │               │                         │машины   для    тяговых│            │

│    │               │                         │транспортных средств)  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│96. │   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60034-6-2007    │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-6:1991)       │вращающиеся.  Часть  6.│            │

│    │       9       │                         │Методы охлаждения  (Код│            │

│    │               │                         │IC)                    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│97. │   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60034-7-2007    │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-7:2001)       │вращающиеся.  Часть  7.│            │

│    │       9       │                         │Классификация          │            │

│    │               │                         │конструктивных         │            │

│    │               │                         │исполнений            в│            │

│    │               │                         │зависимости от способов│            │

│    │               │                         │монтажа и  расположения│            │

│    │               │                         │коробки  выводов   (Код│            │

│    │               │                         │IM)                    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│98. │   Статья 4,   │ГОСТ 30012.1-2002        │Приборы      аналоговые│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60051-1-97)         │показывающие           │            │

│    │       9       │                         │электроизмерительные   │            │

│    │               │                         │прямого   действия    и│            │

│    │               │                         │вспомогательные части к│            │

│    │               │                         │ним.      Часть      1.│            │

│    │               │                         │Определения и  основные│            │

│    │               │                         │требования,  общие  для│            │

│    │               │                         │всех частей            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│99. │   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60155-2002      │Стартеры       тлеющего│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60155:1993)         │разряда             для│            │

│    │               │                         │люминесцентных ламп    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│100.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60204-1-2002    │Безопасность     машин.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60204-1:1997)       │Электрооборудование    │            │

│    │       9       │                         │машин   и   механизмов.│            │

│    │               │                         │Часть     1.      Общие│            │

│    │               │                         │требования             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│101.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60227-1-2002    │Кабели                с│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60227-1:1993)       │поливинилхлоридной     │            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤изоляцией            на│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 60227-1-2009  │номинальное  напряжение│            │

│    │               │(IEC 60227-1:2007)       │до      450/750       В│            │

│    │               │                         │включительно.     Общие│            │

│    │               │                         │требования             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│102.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60227-2-2002    │Кабели                с│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60227-2:1997)       │поливинилхлоридной     │            │

│    │       9       │                         │изоляцией            на│            │

│    │               │                         │номинальное  напряжение│            │

│    │               │                         │до      450/750       В│            │

│    │               │                         │включительно.    Методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│103.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60238-2002      │Патроны  резьбовые  для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60238:1998)         │ламп                   │            │

│    │       9       │                         │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│104.│   Статья 4,   │ГОСТ 30851.1-2002        │Соединители            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60320-1-94)         │электрические  бытового│            │

│    │       9       │                         │и          аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│105.│   Статья 4,   │ГОСТ 30851.2.2-2002      │Соединители            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60320-2-2-98)       │электрические  бытового│            │

│    │       9       │                         │и          аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть  2-2.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к  вилкам  и│            │

│    │               │                         │розеткам для  взаимного│            │

│    │               │                         │соединения в приборах и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│106.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-1-2008    │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-1:2006)       │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│107.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-2-2009  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-2:2006)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │2.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к  пылесосам│            │

│    │               │                         │и       водовсасывающим│            │

│    │               │                         │чистящим приборам      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│108.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-3-2009  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-3:2005)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │3.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическим утюгам   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│109.│   Статья 4,   │ГОСТ IEC 60335-2-6-2010  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-6:2008)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │6.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │стационарным   кухонным│            │

│    │               │                         │плитам,     конфорочным│            │

│    │               │                         │панелям,   духовкам   и│            │

│    │               │                         │аналогичным приборам   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│110.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-23-2009 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-23:2008)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │23.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к  приборам│            │

│    │               │                         │по  уходу  за  кожей  и│            │

│    │               │                         │волосами               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│111.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-26-2008 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-26:2002)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │26.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к часам     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│112.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-27-2009 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-27:2007)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │27.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к  приборам,│            │

│    │               │                         │воздействующим на  кожу│            │

│    │               │                         │ультрафиолетовым      и│            │

│    │               │                         │инфракрасным излучением│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│113.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-30-2009 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-30:2007)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │30.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к  комнатным│            │

│    │               │                         │обогревателям          │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│114.│   Статья 4,   │ГОСТ IEC 60335-2-31-2010 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-31:2009)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │воздухоочистителям  для│            │

│    │               │                         │кухонь                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│115.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-35-2009 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-35:2009)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │35.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к  проточным│            │

│    │               │                         │водонагревателям       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│116.│   Статья 4,   │ГОСТ IEC 60335-2-40-2010 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-40:2005)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │40.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическим  тепловым│            │

│    │               │                         │насосам,      воздушным│            │

│    │               │                         │кондиционерам         и│            │

│    │               │                         │осушителям             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│117.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-41:2004)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │41.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к насосам   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│118.│   Статья 4,   │ГОСТ 30345.57-99         │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-56-97)      │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к проекторам│            │

│    │               │                         │и аналогичным приборам │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│119.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-58-2009 │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-58:2008)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │58.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │посудомоечным   машинам│            │

│    │               │                         │для         предприятий│            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│120.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-60-2002 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-60:1997)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │гидромассажным ваннам и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│121.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-80-2002 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(МЭК 60335-2-80:97)      │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │вентиляторам  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│122.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-87-2004 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-87:2002)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть             2-87.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическому         │            │

│    │               │                         │оборудованию        для│            │

│    │               │                         │оглушения скота        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│123.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-92:2002)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть             2-92.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  газонным│            │

│    │               │                         │рыхлителям            и│            │

│    │               │                         │щелевателям,           │            │

│    │               │                         │управляемым       рядом│            │

│    │               │                         │идущим оператором      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│124.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-94:2002)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть             2-94.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  машинкам│            │

│    │               │                         │для    стрижки    травы│            │

│    │               │                         │ножничного типа        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│125.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60335-2-98-2002 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-98:1997)    │аналогичных            │            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤электрических приборов.│            │

│    │               │ГОСТ Р 52161.2.98-2009   │Дополнительные         │            │

│    │               │(IEC 60335-2-98:2008)    │требования            к│            │

│    │               │                         │увлажнителям воздуха  и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

│    │               │                         │                       │            │

│    │               │                         │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│126.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60400-2002      │Патроны  для  трубчатых│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60400:1996)         │люминесцентных  ламп  и│            │

│    │       9       │                         │стартеров              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│127.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60570-2002      │Шинопроводы         для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60570:1995)         │светильников           │            │

│    │       9       │                         │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│128.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 598-2-1-2002    │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-1:1979)     │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел  1.  Светильники│            │

│    │               │                         │стационарные     общего│            │

│    │               │                         │назначения             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│129.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60598-2-4-2002  │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-4:1997)     │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел  4.  Светильники│            │

│    │               │                         │переносные       общего│            │

│    │               │                         │назначения             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│130.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 598-2-7-2002    │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-7-82)       │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел  7.  Светильники│            │

│    │               │                         │переносные          для│            │

│    │               │                         │использования в саду   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│131.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 598-2-9-2002    │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-9-87)       │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел  9.  Светильники│            │

│    │               │                         │для фото- и  киносъемок│            │

│    │               │                         │(непрофессиональных)   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│132.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 598-2-10-2002   │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-10:1987)    │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел 10.  Светильники│            │

│    │               │                         │переносные      детские│            │

│    │               │                         │игровые                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│133.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60598-2-18-2002 │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-18:93)      │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел 18.  Светильники│            │

│    │               │                         │для        плавательных│            │

│    │               │                         │бассейнов             и│            │

│    │               │                         │аналогичного применения│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│134.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 598-2-17-2002   │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-17:1984)    │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел 17.  Светильники│            │

│    │               │                         │для    внутреннего    и│            │

│    │               │                         │наружного     освещения│            │

│    │               │                         │сцен,    телевизионных,│            │

│    │               │                         │кино- и фотостудий     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│135.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60598-2-22-2002 │Светильники.  Часть  2-│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-22:1997)    │22. Частные требования.│            │

│    │       9       │                         │Светильники         для│            │

│    │               │                         │аварийного освещения   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│136.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 598-2-25-2002   │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-25:1994)    │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел 25.  Светильники│            │

│    │               │                         │для   использования   в│            │

│    │               │                         │клинических       зонах│            │

│    │               │                         │больниц    и     других│            │

│    │               │                         │медицинских учреждений │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│137.│   Статья 4,   │ГОСТ 30850.1-2002        │Выключатели для бытовых│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60669-1-98)         │и           аналогичных│            │

│    │       9       │                         │стационарных           │            │

│    │               │                         │электрических          │            │

│    │               │                         │установок.   Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│138.│   Статья 4,   │ГОСТ 30850.2.1-2002      │Выключатели для бытовых│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60669-2-1-96)       │и           аналогичных│            │

│    │       9       │поправка N 99            │стационарных           │            │

│    │               │                         │электрических          │            │

│    │               │                         │установок.  Часть  2-1.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │полупроводниковым      │            │

│    │               │                         │выключателям  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│139.│   Статья 4,   │ГОСТ 30850.2.2-2002      │Выключатели для бытовых│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60669-2-2-96)       │и           аналогичных│            │

│    │       9       │                         │стационарных           │            │

│    │               │                         │электрических          │            │

│    │               │                         │установок.  Часть  2-2.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │выключателям          с│            │

│    │               │                         │дистанционным          │            │

│    │               │                         │управлением   (ВДУ)   и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│140.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60719-2002      │Кабели    с    круглыми│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60719:1992)         │медными токопроводящими│            │

│    │               │                         │жилами  на  номинальное│            │

│    │               │                         │напряжение до 450/750 В│            │

│    │               │                         │включительно.    Расчет│            │

│    │               │                         │нижнего   и    верхнего│            │

│    │               │                         │пределов        средних│            │

│    │               │                         │наружных размеров      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│141.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 730-1-95        │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-1:1986)       │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.       Общие│            │

│    │               │                         │требования   и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│142.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 730-2-1-95      │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-1:1989)     │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.            │            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │управляющим устройствам│            │

│    │               │                         │для             бытовых│            │

│    │               │                         │электроприборов       и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│143.│   Статья 4,   │ГОСТ 12.2.013.3-2002     │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60745-2-3:1984)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │шлифовальных,  дисковых│            │

│    │               │                         │шлифовальных          и│            │

│    │               │                         │полировальных  машин  с│            │

│    │               │                         │вращательным  движением│            │

│    │               │                         │рабочего инструмента   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│144.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 730-2-4-2002    │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-4:1990)     │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.            │            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │устройствам    тепловой│            │

│    │               │                         │защиты       двигателей│            │

│    │               │                         │мотор-компрессоров     │            │

│    │               │                         │герметичного          и│            │

│    │               │                         │полугерметичного  типов│            │

│    │               │                         │и методы испытаний     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│145.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60811-2-1-2002  │Специальные      методы│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-2-1:98)       │испытаний  эластомерных│            │

│    │               │поправка N 99            │композиций  изоляции  и│            │

│    │               ├─────────────────────────┤оболочек  электрических│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │и  оптических  кабелей.│            │

│    │               │60811-2-1-2006           │Испытание            на│            │

│    │               │(IEC 60811-2-1:2001)     │озоностойкость,        │            │

│    │               │                         │тепловую  деформацию  и│            │

│    │               │                         │маслостойкость         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│146.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60811-4-1-2002  │Специальные      методы│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-4-1:85)       │испытаний              │            │

│    │               ├─────────────────────────┤полиэтиленовых        и│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │полипропиленовых       │            │

│    │               │60811-4-1-2008           │композиций  изоляции  и│            │

│    │               │(IEC 60811-4-1:2004)     │оболочек  электрических│            │

│    │               │                         │кабелей.  Стойкость   к│            │

│    │               │                         │растрескиванию      под│            │

│    │               │                         │напряжением в  условиях│            │

│    │               │                         │окружающей       среды.│            │

│    │               │                         │Испытание    навиванием│            │

│    │               │                         │после         теплового│            │

│    │               │                         │старения  на   воздухе.│            │

│    │               │                         │Определение  показателя│            │

│    │               │                         │текучести     расплава.│            │

│    │               │                         │Определение  содержания│            │

│    │               │                         │сажи и/или минерального│            │

│    │               │                         │наполнителя           в│            │

│    │               │                         │полиэтилене            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│147.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60811-4-2-2002  │Специальные      методы│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-4-2:1990)     │испытаний              │            │

│    │               ├─────────────────────────┤полиэтиленовых        и│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │полипропиленовых       │            │

│    │               │60811-4-2-2006           │композиций  изоляции  и│            │

│    │               │(IEC 60811-4-2:2004)     │оболочек  электрических│            │

│    │               │                         │кабелей.  Относительное│            │

│    │               │                         │удлинение  при  разрыве│            │

│    │               │                         │после                  │            │

│    │               │                         │кондиционирования.     │            │

│    │               │                         │Испытание    навиванием│            │

│    │               │                         │после                  │            │

│    │               │                         │кондиционирования.     │            │

│    │               │                         │Испытание    навиванием│            │

│    │               │                         │после         теплового│            │

│    │               │                         │старения  на   воздухе.│            │

│    │               │                         │Измерение    увеличения│            │

│    │               │                         │массы.   Испытание   на│            │

│    │               │                         │длительную  термическую│            │

│    │               │                         │стабильность. Испытание│            │

│    │               │                         │на        окислительную│            │

│    │               │                         │деструкцию          при│            │

│    │               │                         │каталитическом         │            │

│    │               │                         │воздействии меди       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│148.│   Статья 4,   │ГОСТ 30988.1-2002        │Соединители            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60884-1:1994)       │электрические          │            │

│    │       9       │                         │штепсельные бытового  и│            │

│    │               │                         │аналогичного           │            │

│    │               │                         │назначения.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│149.│   Статья 4,   │ГОСТ 30988.2.5-2003      │Соединители            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60884-2-5:1995)     │электрические          │            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤штепсельные бытового  и│            │

│    │               │=СТБ ГОСТ Р              │аналогичного           │            │

│    │               │51322.2.5-2002           │назначения.  Часть   2.│            │

│    │               │(IEC 60884-2-5-95)       │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │переходникам           │            │

│    │               │                         │(адаптерам)  и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│150.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 60922-2002      │Устройства  для   ламп.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60922:1997)         │Аппараты               │            │

│    │       9       │                         │пускорегулирующие   для│            │

│    │               │                         │разрядных  ламп  (кроме│            │

│    │               │                         │трубчатых              │            │

│    │               │                         │люминесцентных   ламп).│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │требования безопасности│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│151.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 924-2002        │Аппараты               │            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60924:1990)         │пускорегулирующие      │            │

│    │               │                         │электронные,   питаемые│            │

│    │               │                         │от           источников│            │

│    │               │                         │постоянного  тока,  для│            │

│    │               │                         │трубчатых              │            │

│    │               │                         │люминесцентных    ламп.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │требования безопасности│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│152.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 926-2002        │Устройства             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60926:1995)         │вспомогательные     для│            │

│    │       9       │                         │ламп.        Зажигающие│            │

│    │               │                         │устройства       (кроме│            │

│    │               │                         │стартеров      тлеющего│            │

│    │               │                         │разряда).         Общие│            │

│    │               │                         │требования и требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│153.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 928-2002        │Устройства  для   ламп.│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60928:1995)         │Аппараты               │            │

│    │               │                         │пускорегулирующие      │            │

│    │               │                         │электронные,   питаемые│            │

│    │               │                         │от           источников│            │

│    │               │                         │переменного  тока,  для│            │

│    │               │                         │трубчатых              │            │

│    │               │                         │люминесцентных    ламп.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │требования безопасности│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│154.│   Статья 4,   │ГОСТ 30011.1-2003        │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60947-1:99)         │распределения         и│            │

│    │       9       │                         │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 1.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│155.│   Статья 4,   │ГОСТ 30011.2-2002        │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60947-2:1998)       │распределения         и│            │

│    │       9       │поправка N 99            │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 2.│            │

│    │               │                         │Автоматические         │            │

│    │               │                         │выключатели            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│156.│   Статья 4,   │ГОСТ 30011.3-2002        │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60947-3:1999)       │распределения         и│            │

│    │       9       │                         │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 3.│            │

│    │               │                         │Выключатели,           │            │

│    │               │                         │разъединители,         │            │

│    │               │                         │выключатели           -│            │

│    │               │                         │разъединители         и│            │

│    │               │                         │комбинации     их     с│            │

│    │               │                         │предохранителями       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│157.│   Статья 4,   │ГОСТ 30011.5.1-2002      │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60947-5-1:1997)     │распределения         и│            │

│    │       9       │поправка N 99            │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 5-│            │

│    │               │                         │1.      Аппараты      и│            │

│    │               │                         │коммутационные элементы│            │

│    │               │                         │цепей       управления.│            │

│    │               │                         │Электромеханические    │            │

│    │               │                         │аппараты   для    цепей│            │

│    │               │                         │управления             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│158.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК                 │Безопасность           │            │

│    │  абзацы 1, 5  │61010-2-010-2002         │электрических          │            │

│    │               │(IEC 61010-2-010:1992)   │контрольно-            │            │

│    │               │                         │измерительных  приборов│            │

│    │               │                         │и         лабораторного│            │

│    │               │                         │оборудования. Часть  2-│            │

│    │               │                         │010. Частные требования│            │

│    │               │                         │к         лабораторному│            │

│    │               │                         │оборудованию        для│            │

│    │               │                         │нагревания материалов  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│159.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК                 │Безопасность           │            │

│    │  абзацы 1, 5  │61010-2-020-2002         │электрических          │            │

│    │               │(IEC 61010-2-020:1992)   │контрольно-            │            │

│    │               │                         │измерительных  приборов│            │

│    │               │                         │и         лабораторного│            │

│    │               │                         │оборудования. Часть  2-│            │

│    │               │                         │020. Частные требования│            │

│    │               │                         │к          лабораторным│            │

│    │               │                         │центрифугам            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│160.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК                 │Безопасность           │            │

│    │  абзацы 1, 5  │61010-2-032-2002         │электрических          │            │

│    │               │(IEC 61010-2-032:1994)   │контрольно-            │            │

│    │               │                         │измерительных  приборов│            │

│    │               │                         │и         лабораторного│            │

│    │               │                         │оборудования. Часть  2-│            │

│    │               │                         │032. Частные требования│            │

│    │               │                         │к                клещам│            │

│    │               │                         │амперометрическим      │            │

│    │               │                         │ручным              для│            │

│    │               │                         │электрических измерений│            │

│    │               │                         │и испытаний            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│161.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК                 │Безопасность           │            │

│    │  абзацы 1, 5  │61010-2-051-2002         │электрических          │            │

│    │               │(IEC 61010-2-051:1995)   │контрольно-            │            │

│    │               │                         │измерительных  приборов│            │

│    │               │                         │и         лабораторного│            │

│    │               │                         │оборудования. Часть  2-│            │

│    │               │                         │051. Частные требования│            │

│    │               │                         │к         лабораторному│            │

│    │               │                         │оборудованию        для│            │

│    │               │                         │перемешивания         и│            │

│    │               │                         │взбалтывания           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│162.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК                 │Безопасность           │            │

│    │  абзацы 1, 5  │61010-2-061-2002         │электрических          │            │

│    │               │(IEC 61010-2-061:1995)   │контрольно-            │            │

│    │               │                         │измерительных  приборов│            │

│    │               │                         │и         лабораторного│            │

│    │               │                         │оборудования. Часть  2-│            │

│    │               │                         │061. Частные требования│            │

│    │               │                         │к лабораторным  атомным│            │

│    │               │                         │спектрометрам         с│            │

│    │               │                         │термической атомизацией│            │

│    │               │                         │и ионизацией           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│163.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 61029-1-2002    │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-1:1990)       │электрические.    Общие│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и методы испытаний     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│164.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 1046-2002       │Устройства             │            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 61046:1993)         │вспомогательные     для│            │

│    │               │                         │ламп.   Преобразователи│            │

│    │               │                         │электронные понижающие,│            │

│    │               │                         │питаемые от  источников│            │

│    │               │                         │постоянного         или│            │

│    │               │                         │переменного  тока,  для│            │

│    │               │                         │ламп накаливания. Общие│            │

│    │               │                         │требования и требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│165.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 1048-95         │Конденсаторы для  цепей│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 61048:93)           │трубчатых              │            │

│    │               │                         │люминесцентных и других│            │

│    │               │                         │разрядных  ламп.  Общие│            │

│    │               │                         │требования и требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│166.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 61050-2002      │Трансформаторы      для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61050:1991)         │трубчатых     разрядных│            │

│    │       9       │поправка N 99            │ламп   с    напряжением│            │

│    │               │                         │холостого         хода,│            │

│    │               │                         │превышающим   1000    В│            │

│    │               │                         │(прежнее   название   -│            │

│    │               │                         │"Неоновые              │            │

│    │               │                         │трансформаторы"). Общие│            │

│    │               │                         │требования и требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│167.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 61184-2002      │Патроны байонетные     │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61184:1997)         │                       │            │

│    │       9       │                         │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│168.│   Статья 4,   │ГОСТ 31223-2003          │Удлинители  бытового  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61242:1995)         │аналогичного назначения│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤на кабельных  катушках.│            │

│    │               │ГОСТ Р 51539-96          │Общие   требования    и│            │

│    │               │(IEC 61242:1995)         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│169.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 61812-1-2007    │Реле            времени│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 61812-1:96)         │промышленного          │            │

│    │               │                         │применения.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Технические  требования│            │

│    │               │                         │и испытания            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│170.│   Статья 4,   │ГОСТ ЕН 50085-1-2008     │Системы                │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(EN 50085-1:2005)        │электропроводные       │            │

│    │       9       │                         │канальные           для│            │

│    │               │                         │электроустановок. Часть│            │

│    │               │                         │1. Общие требования    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│171.│   Статья 4,   │ГОСТ ЕН 50085-2-3-2008   │Системы                │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(EN 50085-2-3:1999)      │электропроводные       │            │

│    │       9       │                         │канальные           для│            │

│    │               │                         │электроустановок. Часть│            │

│    │               │                         │2-3.     Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электромонтажным       │            │

│    │               │                         │каналам,  установленным│            │

│    │               │                         │в     распределительных│            │

│    │               │                         │шкафах                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│172.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50538-93          │Миниатюрные     плавкие│            │

│    │  абзацы 1, 2  │(IEC 127-2-89)           │предохранители.        │            │

│    │               │изменение N 1 от         │Трубчатые       плавкие│            │

│    │               │01.07.1997               │вставки.   Раздел    I.│            │

│    │               │изменение N 2 от         │Дополнительные         │            │

│    │               │01.10.2003               │требования            и│            │

│    │               │                         │испытательная          │            │

│    │               │                         │аппаратура             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│173.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50539-93          │Миниатюрные     плавкие│            │

│    │  абзацы 1, 2  │(IEC 127-3-88)           │предохранители.        │            │

│    │               │изменение N 2 от         │Субминиатюрные  плавкие│            │

│    │               │01.10.2003               │вставки. Раздел I.     │            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            и│            │

│    │               │                         │испытательная          │            │

│    │               │                         │аппаратура             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│174.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50339.4-92        │Низковольтные   плавкие│            │

│    │абзацы 1, 2, 5 │(IEC 269-4-86)           │предохранители.        │            │

│    │               │изменение N 1 от         │Часть 4. Дополнительные│            │

│    │               │01.10.2003               │требования к           │            │

│    │               │                         │плавким предохранителям│            │

│    │               │                         │для защиты             │            │

│    │               │                         │полупроводниковых      │            │

│    │               │                         │устройств              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│175.│   Статья 4,   │СТБ 1174-99              │Стандартный       метод│            │

│    │    абзац 1    │(IEC 360:1987)           │измерения превышения   │            │

│    │               │                         │температуры  на  цоколе│            │

│    │               │                         │лампы                  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│176.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50014.2-94        │Безопасность           │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 519-2-92)           │электротермического    │            │

│    │       9       │                         │оборудования. Часть  2.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │установкам      нагрева│            │

│    │               │                         │сопротивлением         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│177.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50014.7-92        │Безопасность           │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 519-7-83)           │электротермического    │            │

│    │       9       │                         │оборудования. Часть  7.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │электронно-лучевым     │            │

│    │               │                         │электропечам           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│178.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50615-93          │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(МЭК 745-2-12-82)        │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │глубинных вибраторов   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│179.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 811-5-1-1995  │Специальные      методы│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 811-5-1:1990)       │испытаний              │            │

│    │       9       │                         │герметизирующих        │            │

│    │               │                         │составов  электрических│            │

│    │               │                         │кабелей.    Температура│            │

│    │               │                         │колебания.             │            │

│    │               │                         │Масловыделение.        │            │

│    │               │                         │Хрупкость  при   низкой│            │

│    │               │                         │температуре.      Общее│            │

│    │               │                         │кислотное        число.│            │

│    │               │                         │Отсутствие коррозионно-│            │

│    │               │                         │активных   компонентов.│            │

│    │               │                         │Диэлектрическая        │            │

│    │               │                         │проницаемость  при   23│            │

│    │               │                         │°С.            Удельное│            │

│    │               │                         │электрическое          │            │

│    │               │                         │сопротивление при 23  и│            │

│    │               │                         │100 °С                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│180.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 947-1-2000       │Низковольтная          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 947-1:88)           │аппаратура             │            │

│    │       9       │                         │распределения         и│            │

│    │               │                         │управления.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│181.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50043.1-92        │Соединительные         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 998-1-90)           │устройства          для│            │

│    │       9       │                         │низковольтных     цепей│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│182.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50043.2-92        │Соединительные         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 998-2-1-90)         │устройства          для│            │

│    │       9       │                         │низковольтных     цепей│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть  2-1.│            │

│    │               │                         │Частные требования  для│            │

│    │               │                         │соединительных         │            │

│    │               │                         │устройств  с  винтовыми│            │

│    │               │                         │зажимами               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│183.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60034-2-2005     │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-2:1972)       │вращающиеся.  Часть  2.│            │

│    │       9       │                         │Методы      определения│            │

│    │               │                         │потерь  и  коэффициента│            │

│    │               │                         │полезного      действия│            │

│    │               │                         │вращающихся            │            │

│    │               │                         │электрических машин при│            │

│    │               │                         │испытаниях    (исключая│            │

│    │               │                         │машины   для    тяговых│            │

│    │               │                         │транспортных средств)  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│184.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60034-2А-2005    │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-2А:1974)      │вращающиеся.  Часть  2.│            │

│    │       9       │                         │Методы      определения│            │

│    │               │                         │потерь  и  коэффициента│            │

│    │               │                         │полезного      действия│            │

│    │               │                         │вращающихся            │            │

│    │               │                         │электрических машин при│            │

│    │               │                         │испытаниях    (исключая│            │

│    │               │                         │машины   для    тяговых│            │

│    │               │                         │транспортных  средств).│            │

│    │               │                         │Измерение        потерь│            │

│    │               │                         │калориметрическим      │            │

│    │               │                         │методом                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│185.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60034-4-2006     │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-4:1985)       │вращающиеся.  Часть  4.│            │

│    │       9       │                         │Методы                 │            │

│    │               │                         │экспериментального     │            │

│    │               │                         │определения  параметров│            │

│    │               │                         │синхронных машин       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│186.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 53148-2008        │Машины    электрические│            │

│    │  абзацы 1, 2  │(IEC 60034-9:2003)       │вращающиеся. Предельные│            │

│    │               │                         │уровни шума            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│187.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 60034-14-2008 │Машины    электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60034-14:2003)      │вращающиеся. Часть  14.│            │

│    │       9       │                         │Механическая   вибрация│            │

│    │               │                         │некоторых видов машин с│            │

│    │               │                         │высотой оси вращения 56│            │

│    │               │                         │мм и более.  Измерения,│            │

│    │               │                         │оценка    и     пределы│            │

│    │               │                         │вибрации               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│188.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60065-2004       │Аудио-,    видео-     и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60065:2001 с        │аналогичная электронная│            │

│    │       9       │поправкой 1 (2002)       │аппаратура.  Требования│            │

│    │               │изменение N 1 от         │безопасности           │            │

│    │               │01.04.2008               │                       │            │

│    │               ├─────────────────────────┤                       │            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │                       │            │

│    │               │60065-2009               │                       │            │

│    │               │(IEC 60065:2005)         │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│189.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 60245-2-2002  │Кабели   с    резиновой│            │

│    │ абзацы 1 - 9  │(IEC 60245-2:1994)       │изоляцией            на│            │

│    │               │                         │номинальное  напряжение│            │

│    │               │                         │до      450/750       В│            │

│    │               │                         │включительно.    Методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│190.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60332-1-1-2010   │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 4  │(IEC 60332-1-1:2004)     │и оптических кабелей  в│            │

│    │               ├─────────────────────────┤условиях    воздействия│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │пламени.   Часть   1-1.│            │

│    │               │60332-1-1-2007           │Испытание            на│            │

│    │               │(IEC 60332-1-1:2004)     │нераспространение      │            │

│    │               │                         │горения     одиночного,│            │

│    │               │                         │вертикально            │            │

│    │               │                         │расположенного         │            │

│    │               │                         │изолированного  провода│            │

│    │               │                         │или             кабеля.│            │

│    │               │                         │Испытательное          │            │

│    │               │                         │оборудование           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│191.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60332-1-2-2010   │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 4  │(IEC 60332-1-2:2004)     │и оптических кабелей  в│            │

│    │               ├─────────────────────────┤условиях    воздействия│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │пламени.   Часть   1-2.│            │

│    │               │60332-1-2-2007           │Испытание            на│            │

│    │               │(IEC 60332-1-2:2004)     │нераспространение      │            │

│    │               │                         │горения     одиночного,│            │

│    │               │                         │вертикально            │            │

│    │               │                         │расположенного         │            │

│    │               │                         │изолированного  провода│            │

│    │               │                         │или кабеля.  Проведение│            │

│    │               │                         │испытания           при│            │

│    │               │                         │воздействии    пламенем│            │

│    │               │                         │газовой         горелки│            │

│    │               │                         │мощностью   1   кВт   с│            │

│    │               │                         │предварительным        │            │

│    │               │                         │смешением газов        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│192.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 4  │60332-1-3-2007           │и оптических кабелей  в│            │

│    │               │(IEC 60332-1-3:2004)     │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.   Часть   1-3.│            │

│    │               │                         │Испытание            на│            │

│    │               │                         │нераспространение      │            │

│    │               │                         │горения     одиночного,│            │

│    │               │                         │вертикально            │            │

│    │               │                         │расположенного         │            │

│    │               │                         │изолированного  провода│            │

│    │               │                         │или кабеля.  Проведение│            │

│    │               │                         │испытания            на│            │

│    │               │                         │образование     горящих│            │

│    │               │                         │капелек/частиц         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│193.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-2-1-2007           │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │(IEC 60332-2-1:2004)     │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.   Часть   2-1.│            │

│    │               │                         │Испытание            на│            │

│    │               │                         │нераспространение      │            │

│    │               │                         │горения      одиночного│            │

│    │               │                         │вертикально            │            │

│    │               │                         │расположенного         │            │

│    │               │                         │изолированного  провода│            │

│    │               │                         │или  кабеля   небольших│            │

│    │               │                         │размеров. Испытательное│            │

│    │               │                         │оборудование           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│194.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-2-2-2007           │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │(IEC 60332-2-2:2004)     │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.   Часть   2-2.│            │

│    │               │                         │Испытание            на│            │

│    │               │                         │нераспространение      │            │

│    │               │                         │горения      одиночного│            │

│    │               │                         │вертикально            │            │

│    │               │                         │расположенного         │            │

│    │               │                         │изолированного  провода│            │

│    │               │                         │или  кабеля   небольших│            │

│    │               │                         │размеров.    Проведение│            │

│    │               │                         │испытания  диффузионным│            │

│    │               │                         │пламенем               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│195.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-3-10-2005          │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │(IEC 60332-3-10:2000)    │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.  Часть   3-10.│            │

│    │               │                         │Распространение пламени│            │

│    │               │                         │по          вертикально│            │

│    │               │                         │расположенным    пучкам│            │

│    │               │                         │проводов  или  кабелей.│            │

│    │               │                         │Испытательная установка│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│196.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-3-21-2005          │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │                         │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.  Часть   3-21.│            │

│    │               │                         │Распространение пламени│            │

│    │               │                         │по          вертикально│            │

│    │               │                         │расположенным    пучкам│            │

│    │               │                         │проводов  или  кабелей.│            │

│    │               │                         │Категория А F/R        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│197.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-3-22-2005          │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │                         │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.  Часть   3-22.│            │

│    │               │                         │Распространение пламени│            │

│    │               │                         │по          вертикально│            │

│    │               │                         │расположенным    пучкам│            │

│    │               │                         │проводов  или  кабелей.│            │

│    │               │                         │Категория А            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│198.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-3-10-2005          │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │(IEC 60332-3-10:2000)    │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.  Часть   3-10.│            │

│    │               │                         │Распространение пламени│            │

│    │               │                         │по          вертикально│            │

│    │               │                         │расположенным    пучкам│            │

│    │               │                         │проводов  или  кабелей.│            │

│    │               │                         │Испытательная установка│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│199.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-3-21-2005          │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │                         │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.  Часть   3-21.│            │

│    │               │                         │Распространение пламени│            │

│    │               │                         │по          вертикально│            │

│    │               │                         │расположенным    пучкам│            │

│    │               │                         │проводов  или  кабелей.│            │

│    │               │                         │Категория А F/R        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│200.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Испытания электрических│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60332-3-22-2005          │и оптических кабелей  в│            │

│    │       9       │                         │условиях    воздействия│            │

│    │               │                         │пламени.  Часть   3-22.│            │

│    │               │                         │Распространение пламени│            │

│    │               │                         │по          вертикально│            │

│    │               │                         │расположенным    пучкам│            │

│    │               │                         │проводов  или  кабелей.│            │

│    │               │                         │Категория А            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│201.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-4-2005   │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-4:2005)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │4.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к  отжимным│            │

│    │               │                         │центрифугам            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│202.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-5-2005   │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-5:2002)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │5.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │посудомоечным машинам  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│203.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-6-2006   │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-6:2005)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │6.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │стационарным   кухонным│            │

│    │               │                         │плитам,     конфорочным│            │

│    │               │                         │панелям,   духовкам   и│            │

│    │               │                         │аналогичным приборам   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│204.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60335-2-7-2007   │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-7:2006)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │ГОСТ Р 52161.2.7-2009    │7.       Дополнительные│            │

│    │               │(IEC 60335-2-7:2008)     │требования к стиральным│            │

│    │               │                         │машинам                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│205.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-8-2006   │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-8:2002)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │8.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электробритвам,        │            │

│    │               │                         │машинкам  для   стрижки│            │

│    │               │                         │волос   и   аналогичным│            │

│    │               │                         │приборам               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│206.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60335-2-9-2008   │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-9:2008)     │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │9.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к   грилям,│            │

│    │               │                         │тостерам и  аналогичным│            │

│    │               │                         │переносным приборам для│            │

│    │               │                         │приготовления пищи     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│207.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-10-2004  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-10:2002)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │10.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к   машинам│            │

│    │               │                         │для  обработки  пола  и│            │

│    │               │                         │машинам   для   влажной│            │

│    │               │                         │очистки                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│208.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-12-2005  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-12:2002)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │12.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │приспособлениям     для│            │

│    │               │                         │согревания    блюд    и│            │

│    │               │                         │аналогичным приборам   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│209.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-13-2005  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-13:2004)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │13.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │фритюрницам, сковородам│            │

│    │               │                         │и аналогичным приборам │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│210.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-14-2005  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-14:2002)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │14.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к  кухонным│            │

│    │               │                         │машинам                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│211.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-15-2006  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-15:2005)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │15.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к  приборам│            │

│    │               │                         │для          нагревания│            │

│    │               │                         │жидкостей              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│212.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-21-2005  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-21:2004)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │поправка N 99            │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │21.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │аккумуляционным        │            │

│    │               │                         │водонагревателям       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│213.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60335-2-24-2007  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-24:2007)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │24.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │холодильным   приборам,│            │

│    │               │                         │мороженицам           и│            │

│    │               │                         │устройствам         для│            │

│    │               │                         │приготовления льда     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│214.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-25-2006  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-25:2005)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │25.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │микроволновым    печам,│            │

│    │               │                         │включая комбинированные│            │

│    │               │                         │микроволновые печи     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│215.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-28-2006  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-28:2002)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │ГОСТ Р 52161.2.28-2009   │28.      Дополнительные│            │

│    │               │(IEC 60335-2-28:2008)    │требования  к   швейным│            │

│    │               │                         │машинам                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│216.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-29-2004  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-29:2002)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │поправка N 99            │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │29.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к  зарядным│            │

│    │               │                         │устройствам батарей    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│217.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60335-2-34-2010  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-34:2009)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │ГОСТ Р 52161.2.34-2009   │34.      Дополнительные│            │

│    │               │(IEC 60335-2-34:2009)    │требования   к   мотор-│            │

│    │               │                         │компрессорам           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│218.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-36-2005  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-36:2004)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │36.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическим  кухонным│            │

│    │               │                         │плитам,       духовкам,│            │

│    │               │                         │конфоркам             и│            │

│    │               │                         │нагревательным         │            │

│    │               │                         │элементам           для│            │

│    │               │                         │предприятий            │            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│219.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-44-2004  │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-44:2002)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к гладильным│            │

│    │               │                         │машинам                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│220.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60335-2-49-2010  │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-49:2008)    │электрические  приборы.│            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │49.      Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическим  тепловым│            │

│    │               │                         │шкафам для  предприятий│            │

│    │               │                         │общественного питания  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│221.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 52161.2.51-2008   │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-51:2008)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть   2.51.   Частные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │стационарным           │            │

│    │               │                         │циркуляционным  насосам│            │

│    │               │                         │для отопительных систем│            │

│    │               │                         │и систем водоснабжения │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│222.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 52161.2.54-2008   │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-54:2007)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть   2.54.   Частные│            │

│    │               │                         │требования  к   бытовым│            │

│    │               │                         │приборам  для   очистки│            │

│    │               │                         │поверхностей          с│            │

│    │               │                         │использованием         │            │

│    │               │                         │жидкостей или пара     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│223.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 52161.2.59-2008   │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-59:2006)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть   2.59.   Частные│            │

│    │               │                         │требования  к  приборам│            │

│    │               │                         │для         уничтожения│            │

│    │               │                         │насекомых              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│224.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 60335-2-70-98 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-70:1993)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  доильным│            │

│    │               │                         │установкам   и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│225.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-71:1993)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │нагревательным приборам│            │

│    │               │                         │для    выращивания    и│            │

│    │               │                         │разведения  животных  и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│226.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60335-2-73-2000          │аналогичных            │            │

│    │       9       │(IEC 60335-2-73:1994)    │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │закрепляемым  погружным│            │

│    │               │                         │нагревателям  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│227.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-77-2002  │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-77:96)      │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │управляемым     вручную│            │

│    │               │                         │газонокосилкам и методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│228.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60335-2-78-2003  │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-78-95)      │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть 2. Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к  барбекю,│            │

│    │               │                         │применяемым         вне│            │

│    │               │                         │помещений              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│229.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 52161.2.85-2009   │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-85:2008)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть   2.85.   Частные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │отпаривателям тканей   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│230.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60335-2-88-2001          │аналогичных            │            │

│    │       9       │(IEC 60335-2-88:1997)    │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │увлажнителям,          │            │

│    │               │                         │используемым          с│            │

│    │               │                         │нагревательными        │            │

│    │               │                         │приборами,             │            │

│    │               │                         │вентиляторами         и│            │

│    │               │                         │системами              │            │

│    │               │                         │кондиционирования      │            │

│    │               │                         │воздуха,    и    методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│231.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 52161.2.96-2006   │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60335-2-96:2005)    │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Часть   2.96.   Частные│            │

│    │               │                         │требования  для  гибких│            │

│    │               │                         │листовых нагревательных│            │

│    │               │                         │элементов для  обогрева│            │

│    │               │                         │жилых помещений        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│232.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60432-1-2008     │Лампы      накаливания.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60432-1:2005)       │Требования             │            │

│    │       9       │                         │безопасности. Часть  1.│            │

│    │               │                         │Лампы       накаливания│            │

│    │               │                         │вольфрамовые        для│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │общего освещения       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│233.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60432-2-2008     │Лампы      накаливания.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60432-2:2005)       │Требования             │            │

│    │       9       │                         │безопасности. Часть  2.│            │

│    │               │                         │Лампы        галогенные│            │

│    │               │                         │вольфрамовые        для│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │общего освещения       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│234.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60439-1-2007     │Низковольтные          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60439-1:2004)       │комплектные  устройства│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤распределения         и│            │

│    │               │ГОСТ Р 51321.1-2007      │управления.  Часть   1.│            │

│    │               │(IEC 60439-1:2004)       │Устройства,            │            │

│    │               │                         │подвергаемые испытаниям│            │

│    │               │                         │типа   полностью    или│            │

│    │               │                         │частично               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│235.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60439-2-2007     │Низковольтные          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60439-2:2005)       │комплектные  устройства│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤распределения         и│            │

│    │               │ГОСТ Р 51321.2-2009      │управления.  Часть   2.│            │

│    │               │(IEC 60439-2:2005)       │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  системам│            │

│    │               │                         │сборных             шин│            │

│    │               │                         │(шинопроводам)         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│236.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60439-3-2007     │Низковольтные          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60439-3:2001)       │комплектные  устройства│            │

│    │       9       │                         │распределения         и│            │

│    │               │                         │управления.  Часть   3.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │низковольтным          │            │

│    │               │                         │переключающим         и│            │

│    │               │                         │регулировочным         │            │

│    │               │                         │устройствам,           │            │

│    │               │                         │предназначенным     для│            │

│    │               │                         │установки   в   местах,│            │

│    │               │                         │доступных           для│            │

│    │               │                         │пользования            │            │

│    │               │                         │неквалифицированным    │            │

│    │               │                         │персоналом.            │            │

│    │               │                         │Распределительные щиты │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│237.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60439-4-2007     │Низковольтные          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60439-4:2004)       │комплектные  устройства│            │

│    │       9       │                         │распределения         и│            │

│    │               │                         │управления.  Часть   4.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │устройствам         для│            │

│    │               │                         │строительных площадок  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│238.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60439-5-2007     │Низковольтные          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60439-5:2006)       │комплектные  устройства│            │

│    │       9       │                         │распределения         и│            │

│    │               │                         │управления.  Часть   5.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │устройствам            │            │

│    │               │                         │распределения          │            │

│    │               │                         │электроэнергии в  сетях│            │

│    │               │                         │общего пользования     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│239.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60477-2-2007     │Меры      сопротивления│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60477-2:1979)       │лабораторные. Часть  2.│            │

│    │               │                         │Меры      сопротивления│            │

│    │               │                         │переменного        тока│            │

│    │               │                         │лабораторные           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│240.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60598-1-2008     │Светильники.  Часть  1.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-1:2008)       │Общие   требования    и│            │

│    │       9       │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│241.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60598-2-2-99     │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-2:1997)     │Частные     требования.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Раздел  2.  Светильники│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99  │встраиваемые           │            │

│    │               │(IEC 60598-2-2:1997)     │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│242.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60598-2-3-2009   │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-3:2002)     │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел  3.  Светильники│            │

│    │               │                         │для  освещения  улиц  и│            │

│    │               │                         │дорог                  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│243.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60598-2-5-2002   │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-5:1998)     │Частные     требования.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Раздел  5.   Прожекторы│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99  │заливающего света      │            │

│    │               │(IEC 60598-2-5:1998)     │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│244.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60598-2-6-2002   │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-6:1994)     │Частные     требования.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Раздел  6.  Светильники│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 598-2-6-98    │со          встроенными│            │

│    │               │(IEC 60598-2-6:1994)     │трансформаторами    или│            │

│    │               │                         │преобразователями   для│            │

│    │               │                         │ламп накаливания       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│245.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60598-2-8-2002   │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-8:2001)     │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел  8.  Светильники│            │

│    │               │                         │ручные                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│246.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60598-2-12-2009  │Светильники.  Часть  2-│            │

│    │   пункт 1,    │(IEC 60598-2-12:2006)    │12.      Дополнительные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │                         │требования   к   ночным│            │

│    │       9       │                         │светильникам        для│            │

│    │               │                         │крепления в штепсельной│            │

│    │               │                         │сетевой розетке        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│247.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60598-2-19-2003  │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-19:81)      │Частные     требования.│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Раздел 19.  Светильники│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 598-2-19-99   │вентилируемые.         │            │

│    │               │(IEC 60598-2-19:1981)    │Требования безопасности│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│248.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60598-2-20-2008  │Светильники. Раздел  2-│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-20:2002)    │20.      Дополнительные│            │

│    │       9       │                         │требования  к  световым│            │

│    │               │                         │гирляндам              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│249.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60598-2-23-2002  │Светильники.  Часть  2.│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-23:2001)    │Частные     требования.│            │

│    │       9       │                         │Раздел   23.    Системы│            │

│    │               │                         │световые   сверхнизкого│            │

│    │               │                         │напряжения   для   ламп│            │

│    │               │                         │накаливания            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│250.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60598-2-24-2002  │Светильники.  Часть  2-│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60598-2-24:1997)    │24.    Светильники    с│            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤ограничением           │            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 60598-2-24-99 │температуры поверхности│            │

│    │               │(IEC 60598-2-24:1997)    │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│251.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50827.1-2009      │Коробки и  корпусы  для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60670-1:2002)       │электрических          │            │

│    │       9       │                         │аппаратов,             │            │

│    │               │                         │устанавливаемые       в│            │

│    │               │                         │стационарные           │            │

│    │               │                         │электрические установки│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│252.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50827.2-2009      │Коробки и  корпусы  для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60670-21:2004)      │электрических          │            │

│    │       9       │                         │аппаратов,             │            │

│    │               │                         │устанавливаемые       в│            │

│    │               │                         │стационарные           │            │

│    │               │                         │электрические установки│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.  Часть  21.│            │

│    │               │                         │Специальные  требования│            │

│    │               │                         │к коробкам и  корпусам,│            │

│    │               │                         │оснащенным             │            │

│    │               │                         │приспособлениями    для│            │

│    │               │                         │крепления     устройств│            │

│    │               │                         │подвешивания           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│253.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50827.4-2009      │Коробки и  корпусы  для│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60670-23:2006)      │электрических          │            │

│    │               │                         │аппаратов,             │            │

│    │               │                         │устанавливаемые       в│            │

│    │               │                         │стационарные           │            │

│    │               │                         │электрические установки│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.  Часть  23.│            │

│    │               │                         │Специальные  требования│            │

│    │               │                         │к напольным коробкам  и│            │

│    │               │                         │корпусам               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│254.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60695-2-10-2008  │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60695-2-10:2000)    │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │                         │2-10. Методы  испытаний│            │

│    │               │                         │раскаленной проволокой.│            │

│    │               │                         │Аппаратура   и    общий│            │

│    │               │                         │порядок      проведения│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│255.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60695-2-11-2008  │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60695-2-11:2000)    │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │                         │2-11. Методы  испытаний│            │

│    │               │                         │раскаленной проволокой.│            │

│    │               │                         │Испытание       готовых│            │

│    │               │                         │изделий на горючесть   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│256.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60695-2-12-2008  │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60695-2-12:2000)    │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │                         │2-12. Методы  испытаний│            │

│    │               │                         │раскаленной проволокой.│            │

│    │               │                         │Испытание материалов на│            │

│    │               │                         │горючесть              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│257.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60695-2-13-2008  │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60695-2-13:2000)    │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │                         │2-13. Методы  испытаний│            │

│    │               │                         │раскаленной проволокой.│            │

│    │               │                         │Испытание материалов на│            │

│    │               │                         │воспламеняемость       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│258.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60695-10-2-2008  │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60695-10-2:2003)    │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │                         │10-2.        Аномальный│            │

│    │               │                         │нагрев.       Испытание│            │

│    │               │                         │методом     вдавливания│            │

│    │               │                         │шарика                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│259.│   Статья 4,   │СТБ IEC/TS               │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │60695-11-4-2008          │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │(IEC/TS 60695-11-4:2004) │11-4.     Испытательное│            │

│    │               │                         │пламя мощностью 50  Вт.│            │

│    │               │                         │Аппаратура   и    метод│            │

│    │               │                         │испытаний           для│            │

│    │               │                         │подтверждения          │            │

│    │               │                         │соответствия           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│260.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60695-11-5-2009  │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60695-11-5:2004)    │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │                         │11-5.  Метод  испытания│            │

│    │               │                         │игольчатым    пламенем.│            │

│    │               │                         │Аппаратура, руководство│            │

│    │               │                         │и порядок испытания  на│            │

│    │               │                         │подтверждение          │            │

│    │               │                         │соответствия           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│261.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60695-11-10-2008 │Испытания            на│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60695-11-10:2003)   │пожароопасность.  Часть│            │

│    │               │                         │11-10. Методы испытаний│            │

│    │               │                         │горизонтального       и│            │

│    │               │                         │вертикального горения с│            │

│    │               │                         │использованием  пламени│            │

│    │               │                         │мощностью 50 Вт        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│262.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60715-2006       │Аппаратура             │            │

│    │абзацы 1, 5, 9 │(IEC 60715:1981)         │распределения         и│            │

│    │               ├─────────────────────────┤управления             │            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 60715-2003    │низковольтная.         │            │

│    │               │(IEC 60715:1981, с       │Установка  и  крепление│            │

│    │               │изменением N 1:1995)     │на         направляющих│            │

│    │               │                         │электрических аппаратов│            │

│    │               │                         │в           устройствах│            │

│    │               │                         │распределения         и│            │

│    │               │                         │управления             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│263.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60730-1-2004     │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-1:2003)       │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│264.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 730-2-2-94    │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-2:1990)     │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.            │            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │устройствам    тепловой│            │

│    │               │                         │защиты   двигателей   и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│265.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60730-2-5-2004   │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-5:2000)     │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть  2-5.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │автоматическим         │            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │устройствам  управления│            │

│    │               │                         │горелками              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│266.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 730-2-7-94    │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-7:1990)     │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.            │            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к таймерам и│            │

│    │               │                         │временным  выключателям│            │

│    │               │                         │и методы испытаний     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│267.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60730-2-8-2008   │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-8:2003)     │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть  2-8.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электроприводным       │            │

│    │               │                         │водяным       клапанам,│            │

│    │               │                         │включая  требования   к│            │

│    │               │                         │механическим           │            │

│    │               │                         │характеристикам        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│268.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 730-2-9-94    │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-9:1992)     │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.            │            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │термочувствительным    │            │

│    │               │                         │устройствам  и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│269.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 730-2-10-96   │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-10:1991)    │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.            │            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  пусковым│            │

│    │               │                         │реле  электродвигателей│            │

│    │               │                         │и методы испытаний     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│270.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60730-2-11-2008  │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-11:2006)    │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть 2-11.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │регуляторам энергии    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│271.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60730-2-12-2007  │Автоматические         │            │

│    │   пункт 1,    │(IEC 60730-2-12:2005)    │электрические          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │                         │управляющие  устройства│            │

│    │       9       │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть 2-12.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрически           │            │

│    │               │                         │управляемым     дверным│            │

│    │               │                         │замкам                 │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│272.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60730-2-14-2006  │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-14:2001)    │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть 2-14.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электрическим   силовым│            │

│    │               │                         │приводам               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│273.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60730-2-18-2006  │Автоматические         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60730-2-18:1997)    │электрические          │            │

│    │       9       │                         │управляющие  устройства│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть 2-18.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │автоматическим         │            │

│    │               │                         │электрическим сенсорным│            │

│    │               │                         │устройствам  управления│            │

│    │               │                         │потоком воды и воздуха,│            │

│    │               │                         │включая  требования   к│            │

│    │               │                         │механическим           │            │

│    │               │                         │характеристикам        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│274.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60745-1-2006     │Инструмент       ручной│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60745-1:2003)       │электромеханический.   │            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│275.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60745-2-1-2006   │Инструмент       ручной│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60745-2-1:2003)     │электромеханический.   │            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │1.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к   дрелям,│            │

│    │               │                         │включая ударные дрели  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│276.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60745-2-2-2006   │Инструмент       ручной│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60745-2-2:2003)     │электромеханический.   │            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │2.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к  отверткам│            │

│    │               │                         │и  гайковертам  ударно-│            │

│    │               │                         │вращательного действия │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│277.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60745-2-4-2006   │Инструмент       ручной│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60745-2-4:2002)     │электромеханический.   │            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │4.       Дополнительные│            │

│    │               │60745-2-4-2008           │требования            к│            │

│    │               │(IEC 60745-2-4:2008)     │шлифовальным          и│            │

│    │               │                         │полировальным  машинам,│            │

│    │               │                         │кроме  машин  дискового│            │

│    │               │                         │типа                   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│278.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60745-2-5-2006   │Инструмент       ручной│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60745-2-5:2003)     │электромеханический.   │            │

│    │       9       │                         │Безопасность. Часть  2-│            │

│    │               │                         │5.       Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования  к  дисковым│            │

│    │               │                         │пилам                  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│279.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60745-2-9-2008           │электрические.         │            │

│    │       9       │(IEC 60745-2-9:2008)     │Безопасность  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний.  Часть  2-9.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │машинам  для  нарезания│            │

│    │               │                         │внутренней резьбы      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│280.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Машины           ручные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │60745-2-11-2008          │электрические.         │            │

│    │       9       │(IEC 60745-2-11:2003)    │Безопасность  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний. Часть  2-11.│            │

│    │               │                         │Частные  требования   к│            │

│    │               │                         │пилам   с    возвратно-│            │

│    │               │                         │поступательным         │            │

│    │               │                         │движением      рабочего│            │

│    │               │                         │инструмента (лобзикам и│            │

│    │               │                         │ножовочным пилам)      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│281.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60811-1-1-2009   │Общие методы  испытаний│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-1-1:2001)     │материалов для изоляции│            │

│    │               │                         │и              оболочек│            │

│    │               │                         │электрических         и│            │

│    │               │                         │оптических     кабелей.│            │

│    │               │                         │Часть    1-1.    Методы│            │

│    │               │                         │общего      применения.│            │

│    │               │                         │Измерение   толщины   и│            │

│    │               │                         │наружных      размеров.│            │

│    │               │                         │Испытания           для│            │

│    │               │                         │определения            │            │

│    │               │                         │механических свойств   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│282.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60811-1-2-2008   │Общие методы  испытаний│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-1-2:1985      │материалов для изоляции│            │

│    │               │изменениями N 1:1989 и   │и              оболочек│            │

│    │               │N 2:2000)                │электрических         и│            │

│    │               ├─────────────────────────┤оптических     кабелей.│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │Часть    1-2.    Методы│            │

│    │               │60811-1-2-2006           │общего      применения.│            │

│    │               │(IEC 60811-1-2:1985 с    │Методы        теплового│            │

│    │               │изменениями N 1:1989 и   │старения               │            │

│    │               │2:2000)                  │                       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│283.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60811-1-3-2008   │Общие методы  испытаний│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-11-3:2001)    │материалов  изоляции  и│            │

│    │               │                         │оболочек  электрических│            │

│    │               │                         │и  оптических  кабелей.│            │

│    │               │                         │Часть    1-3.     Общее│            │

│    │               │                         │применение.      Методы│            │

│    │               │                         │определения  плотности.│            │

│    │               │                         │Испытания            на│            │

│    │               │                         │водопоглощение.        │            │

│    │               │                         │Испытание на усадку    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│284.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60811-1-4-2009   │Общие методы  испытаний│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-1-4:85 с      │материалов для изоляции│            │

│    │               │изменениями N 1:1993 и   │и              оболочек│            │

│    │               │N 2:2001)                │электрических         и│            │

│    │               ├─────────────────────────┤оптических     кабелей.│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 60811-1-4-    │Часть    1-4.    Методы│            │

│    │               │2006 (IEC 60811-1-4:85 с │общего      применения.│            │

│    │               │изменениями N 1:1993 и   │Испытания  при   низкой│            │

│    │               │N 2:2001)                │температуре            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│285.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60811-3-1-2011   │Материалы для  изоляции│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-3-1:1985)     │и              оболочек│            │

│    │               ├─────────────────────────┤электрических         и│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК               │оптических     кабелей.│            │

│    │               │60811-3-1-94             │Общие методы испытаний.│            │

│    │               │(IEC 60811-3-1:1985)     │Часть 3-1.  Специальные│            │

│    │               │изменение N 1 от         │методы        испытаний│            │

│    │               │01.07.2002               │поливинилхлоридных     │            │

│    │               │                         │компаундов.   Испытание│            │

│    │               │                         │давлением  при  высокой│            │

│    │               │                         │температуре.  Испытание│            │

│    │               │                         │на     стойкость      к│            │

│    │               │                         │растрескиванию         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│286.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60811-3-2-2011   │Материалы для  изоляции│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 60811-3-2:1985)     │и              оболочек│            │

│    │               ├─────────────────────────┤электрических         и│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 60811-3-2-94  │оптических     кабелей.│            │

│    │               │(IEC 60811-3-2:1985)     │Общие методы испытаний.│            │

│    │               │изменение N 1            │Часть 3-2.  Специальные│            │

│    │               │                         │методы        испытаний│            │

│    │               │                         │поливинилхлоридных     │            │

│    │               │                         │компаундов.   Испытание│            │

│    │               │                         │на    потерю     массы.│            │

│    │               │                         │Испытание            на│            │

│    │               │                         │термостабильность      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│287.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 811-5-1-95    │Специальные      методы│            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60811-5-1:1990)     │испытаний              │            │

│    │               │                         │герметизирующих        │            │

│    │               │                         │составов  электрических│            │

│    │               │                         │кабелей.    Температура│            │

│    │               │                         │колебания.             │            │

│    │               │                         │Масловыделение.        │            │

│    │               │                         │Хрупкость  при   низкой│            │

│    │               │                         │температуре.      Общее│            │

│    │               │                         │кислотное        число.│            │

│    │               │                         │Отсутствие коррозионно-│            │

│    │               │                         │активных   компонентов.│            │

│    │               │                         │Диэлектрическая        │            │

│    │               │                         │проницаемость      при │            │

│    │               │                         │23 °С.       Удельное  │            │

│    │               │                         │электрическое          │            │

│    │               │                         │сопротивление  при   23│            │

│    │               │                         │и 100 °С               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│288.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60838-1-2010     │Патроны        ламповые│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60838-1:2008)       │различных типов.  Часть│            │

│    │       9       │                         │1. Общие  требования  и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│289.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60838-2-2-2010   │Патроны        ламповые│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60838-2-2:2006)     │различных типов.  Часть│            │

│    │       9       │                         │2-2.     Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования. Соединители│            │

│    │               │                         │для     модулей      со│            │

│    │               │                         │светоизлучающими       │            │

│    │               │                         │диодами                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│290.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р               │Соединители            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │51322.2.2-2003           │электрические          │            │

│    │       9       │(IEC 60884-2-2-89)       │штепсельные бытового  и│            │

│    │               │                         │аналогичного           │            │

│    │               │                         │назначения.  Часть   2.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  розеткам│            │

│    │               │                         │для приборов  и  методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│291.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р               │Соединители            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │51322.2.6-2003           │электрические          │            │

│    │       9       │(IEC 60884-2-6-97)       │штепсельные бытового  и│            │

│    │               ├─────────────────────────┤аналогичного           │            │

│    │               │ГОСТ Р 51322.2.6-99      │назначения. Часть  2-6.│            │

│    │               │(IEC 60884-2-6-97)       │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к розеткам с│            │

│    │               │                         │выключателями         с│            │

│    │               │                         │блокировкой         для│            │

│    │               │                         │стационарных  установок│            │

│    │               │                         │и методы испытаний     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│292.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 60898-2-2006  │Выключатели            │            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 60898-2:2003)       │автоматические      для│            │

│    │               │                         │защиты  от   сверхтоков│            │

│    │               │                         │электроустановок       │            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.  Часть   2.│            │

│    │               │                         │Выключатели            │            │

│    │               │                         │автоматические      для│            │

│    │               │                         │переменного           и│            │

│    │               │                         │постоянного тока       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│293.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р               │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │50030.5.2-2003           │распределения         и│            │

│    │       9       │(IEC 60947-5-2:97)       │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 5-│            │

│    │               │                         │2.      Аппараты      и│            │

│    │               │                         │коммутационные элементы│            │

│    │               │                         │цепей       управления.│            │

│    │               │                         │Бесконтактные датчики  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│294.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р               │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │50030.5.5-2003           │распределения         и│            │

│    │       9       │(IEC 60947-5-5:1997)     │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 5-│            │

│    │               │                         │5. Аппараты и  элементы│            │

│    │               │                         │коммутации  для   цепей│            │

│    │               │                         │управления.            │            │

│    │               │                         │Электрические          │            │

│    │               │                         │устройства     срочного│            │

│    │               │                         │останова   с   функцией│            │

│    │               │                         │механического          │            │

│    │               │                         │защелкивания           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│295.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р               │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │50030.6.2-2002           │распределения         и│            │

│    │       9       │(IEC 60947-6-2:1992)     │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 6.│            │

│    │               │                         │Аппаратура             │            │

│    │               │                         │многофункциональная.   │            │

│    │               │                         │Раздел               2.│            │

│    │               │                         │Коммутационные         │            │

│    │               │                         │устройства         (или│            │

│    │               │                         │оборудование)          │            │

│    │               │                         │управления и защиты    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│296.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р               │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │50030.7.1-2002           │распределения         и│            │

│    │       9       │(IEC 60947-7-1:89)       │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 7.│            │

│    │               │                         │Электрооборудование    │            │

│    │               │                         │вспомогательное. Раздел│            │

│    │               │                         │1. Клеммные колодки для│            │

│    │               │                         │медных проводников     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│297.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р               │Аппаратура             │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │50030.7.2-2002           │распределения         и│            │

│    │       9       │(IEC 60947-7-2:1995)     │управления             │            │

│    │               │                         │низковольтная. Часть 7.│            │

│    │               │                         │Электрооборудование    │            │

│    │               │                         │вспомогательное. Раздел│            │

│    │               │                         │2.   Клеммные   колодки│            │

│    │               │                         │защитных    проводников│            │

│    │               │                         │для       присоединения│            │

│    │               │                         │медных проводников     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│298.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 60950-1-2003     │Оборудование           │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60950-1:2001)       │информационных         │            │

│    │       9       │поправка N 99            │технологий.            │            │

│    │               │                         │Безопасность. Часть  1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│299.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 60950-22-2009 │Оборудование           │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60950-22:2005)      │информационных         │            │

│    │       9       │                         │технологий.  Требования│            │

│    │               │                         │безопасности. Часть 22.│            │

│    │               │                         │Оборудование,          │            │

│    │               │                         │предназначенное     для│            │

│    │               │                         │установки  на  открытом│            │

│    │               │                         │воздухе                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│300.│   Статья 4,   │СТБ IEC 60968-2008       │Лампы  со   встроенными│            │

│    │абзацы 1, 2, 5 │(IEC 60968:99)           │пускорегулирующими     │            │

│    │               │изменение N 1 от         │аппаратами  для  общего│            │

│    │               │01.07.2010               │освещения.   Требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│301.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004  │Источники  питания  для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60974-1:1989)       │дуговой         сварки.│            │

│    │       9       │                         │Требования безопасности│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│302.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50043.3-2000      │Соединительные         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60998-2-2-91)       │устройства          для│            │

│    │       9       │                         │низковольтных     цепей│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть  2-2.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │безвинтовым  контактным│            │

│    │               │                         │зажимам             для│            │

│    │               │                         │присоединения    медных│            │

│    │               │                         │проводников            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│303.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 50043.4-2000      │Соединительные         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60998-2-3-91)       │устройства          для│            │

│    │       9       │                         │низковольтных     цепей│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения. Часть  2-3.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к контактным│            │

│    │               │                         │зажимам,  прокалывающим│            │

│    │               │                         │изоляцию         медных│            │

│    │               │                         │проводников   для    их│            │

│    │               │                         │соединения             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│304.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96    │Соединительные         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60998-2-4:93)       │устройства          для│            │

│    │       9       │                         │низковольтных     цепей│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения.     Частные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │устройствам         для│            │

│    │               │                         │соединения  проводников│            │

│    │               │                         │скручиванием           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│305.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 51686.1-2000      │Соединительные         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60999-1-99)         │устройства.  Требования│            │

│    │       9       │                         │безопасности          к│            │

│    │               │                         │контактным     зажимам.│            │

│    │               │                         │Часть 1.  Требования  к│            │

│    │               │                         │винтовым и  безвинтовым│            │

│    │               │                         │контактным зажимам  для│            │

│    │               │                         │соединения       медных│            │

│    │               │                         │проводников           с│            │

│    │               │                         │номинальным сечением от│            │

│    │               │                         │0,2 до 35 мм кв.       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│306.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 51686.2-2000      │Соединительные         │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 60999-2-95)         │устройства.  Требования│            │

│    │       9       │                         │безопасности          к│            │

│    │               │                         │контактным     зажимам.│            │

│    │               │                         │Часть 2. Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования к винтовым и│            │

│    │               │                         │безвинтовым  контактным│            │

│    │               │                         │зажимам для  соединения│            │

│    │               │                         │медных  проводников   с│            │

│    │               │                         │номинальным сечением от│            │

│    │               │                         │35 до 300 мм кв.       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│307.│   Статья 4,   │СТБ ГОСТ Р 51326.1-2003  │Выключатели            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61008-1-96)         │автоматические,        │            │

│    │       9       │                         │управляемые            │            │

│    │               │                         │дифференциальным током,│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения          без│            │

│    │               │                         │встроенной  защиты   от│            │

│    │               │                         │сверхтоков.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│308.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 51326.2.1-99      │Выключатели            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61008-2-1-90)       │автоматические,        │            │

│    │       9       │                         │управляемые            │            │

│    │               │                         │дифференциальным током,│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения          без│            │

│    │               │                         │встроенной  защиты   от│            │

│    │               │                         │сверхтоков. Часть  2-1.│            │

│    │               │                         │Применяемость  основных│            │

│    │               │                         │норм       к       ВДТ,│            │

│    │               │                         │функционально          │            │

│    │               │                         │независящим          от│            │

│    │               │                         │напряжения сети        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│309.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 51327.1-99        │Выключатели            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61009-1-96)         │автоматические,        │            │

│    │       9       │                         │управляемые            │            │

│    │               │                         │дифференциальным током,│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения           со│            │

│    │               │                         │встроенной  защитой  от│            │

│    │               │                         │сверхтоков.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие   требования    и│            │

│    │               │                         │методы испытаний       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│310.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 51327.2.1-99      │Выключатели            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61009-2-1-91)       │автоматические,        │            │

│    │       9       │                         │управляемые            │            │

│    │               │                         │дифференциальным током,│            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения           со│            │

│    │               │                         │встроенной  защитой  от│            │

│    │               │                         │сверхтоков. Часть  2-1.│            │

│    │               │                         │Применяемость  основных│            │

│    │               │                         │норм      к       АВДТ,│            │

│    │               │                         │функционально          │            │

│    │               │                         │независящим          от│            │

│    │               │                         │напряжения сети        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│311.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Безопасность           │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │61010-031-2005           │электрических          │            │

│    │       9       │(IEC 61010-031:2002)     │контрольно-            │            │

│    │               │                         │измерительных  приборов│            │

│    │               │                         │и         лабораторного│            │

│    │               │                         │оборудования.     Часть│            │

│    │               │                         │031.         Требования│            │

│    │               │                         │безопасности  к   щупам│            │

│    │               │                         │электрическим    ручным│            │

│    │               │                         │для       электрических│            │

│    │               │                         │измерений и испытаний  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│312.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-1-95   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-1:1993)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │дисковых пил           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│313.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-2-95   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-2:1993)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │радиально-рычажных пил │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│314.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-3-96   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-3:1993)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │строгальных           и│            │

│    │               │                         │рейсмусовых машин      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│315.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-4-96   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-4:1993)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │настольных шлифовальных│            │

│    │               │                         │машин                  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│316.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-5-96   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-5:1993)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │ленточных пил          │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│317.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-6-96   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-6:1993)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │машин   для   сверления│            │

│    │               │                         │алмазными  сверлами   с│            │

│    │               │                         │подачей воды           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│318.│   Статья 4,   │ГОСТ МЭК 1029-2-7-2002   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │((IEC 61029-2-7:1993))   │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │алмазных пил с  подачей│            │

│    │               │                         │воды                   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│319.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-8-2000 │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-8:1995)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │одношпиндельных        │            │

│    │               │                         │вертикальных  фрезерно-│            │

│    │               │                         │модельных машин        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│320.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 1029-2-9-99   │Машины       переносные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61029-2-9:1995)     │электрические.  Частные│            │

│    │       9       │                         │требования безопасности│            │

│    │               │                         │и   методы    испытаний│            │

│    │               │                         │торцовочных пил        │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│321.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61058-1-2009     │Выключатели         для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61058-1:2008)       │электроприборов.  Часть│            │

│    │       9       │                         │1. Общие требования    │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│322.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61058-2-1-2009   │Выключатели         для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61058-2-1:1992)     │электрических   бытовых│            │

│    │       9       │                         │приборов.  Часть   2-1.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования  к  шнуровым│            │

│    │               │                         │выключателям           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│323.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61058-2-4-2008   │Выключатели         для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61058-2-4:1995)     │электрических   бытовых│            │

│    │       9       │                         │приборов.  Часть   2-4.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к независимо│            │

│    │               │                         │устанавливаемым        │            │

│    │               │                         │выключателям           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│324.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61058-2-5-2008   │Выключатели         для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61058-2-5:1994)     │электроприборов.  Часть│            │

│    │       9       │                         │2-5.     Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │переключателям полюсов │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│325.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 51731-2001        │Контакторы             │            │

│    │ абзацы 1 - 5  │(IEC 61095-92)           │электромеханические    │            │

│    │               │                         │бытового и аналогичного│            │

│    │               │                         │назначения             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│326.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61131-2-2010     │Контроллеры            │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61131-2:2007)       │программируемые.  Часть│            │

│    │       9       │                         │2.     Требования     к│            │

│    │               │                         │оборудованию          и│            │

│    │               │                         │испытания              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│327.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 61140-2007       │Защита   от   поражения│            │

│    │ абзацы 1, 4,  │(IEC 61140:2001)         │электрическим    током.│            │

│    │     5, 9      │                         │Общие         положения│            │

│    │               │                         │безопасности  установок│            │

│    │               │                         │и оборудования         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│328.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 61199-2006       │Лампы    люминесцентные│            │

│    │абзацы 1, 2, 5 │(IEC 61199:1999)         │одноцокольные.         │            │

│    │               │                         │Требования безопасности│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│329.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61204-2008       │Источники       питания│            │

│    │абзацы 1, 2, 5 │(IEC 61204:2001)         │постоянного        тока│            │

│    │               │                         │низковольтные.  Рабочие│            │

│    │               │                         │характеристики         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│330.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61230-2008       │Работы, выполняемые под│            │

│    │абзацы 1, 3, 5 │(IEC 61230:1993)         │напряжением. Переносное│            │

│    │               │                         │оборудование        для│            │

│    │               │                         │заземления   или    для│            │

│    │               │                         │заземления            и│            │

│    │               │                         │закорачивания          │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│331.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61347-1-2008     │Аппараты               │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61347-1:2007)       │пускорегулирующие   для│            │

│    │       9       │поправка N 99            │ламп.  Часть  1.  Общие│            │

│    │               │                         │требования и требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│332.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61347-2-13-2009  │Аппараты               │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61347-2-13:2006)    │пускорегулирующие   для│            │

│    │       9       │                         │ламп.    Часть    2-13.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │электронным            │            │

│    │               │                         │пускорегулирующим      │            │

│    │               │                         │аппаратам с напряжением│            │

│    │               │                         │питания постоянного или│            │

│    │               │                         │переменного  тока   для│            │

│    │               │                         │модулей              со│            │

│    │               │                         │светоизлучающими       │            │

│    │               │                         │диодами                │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│333.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 52868-2007        │Системы       кабельных│            │

│    │ абзацы 1 - 6  │(IEC 61537:2006)         │лотков    и     системы│            │

│    │               │                         │кабельных  лестниц  для│            │

│    │               │                         │прокладки      кабелей.│            │

│    │               │                         │Общие       технические│            │

│    │               │                         │требования   и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│334.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61549-2007       │Лампы        различного│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 61549:2005)         │назначения. Технические│            │

│    │               │                         │требования             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│335.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005  │Сети      электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61557-1:1997)       │распределительные      │            │

│    │       9       │                         │низковольтные          │            │

│    │               │                         │напряжением до  1000  В│            │

│    │               │                         │переменного тока и 1500│            │

│    │               │                         │В   постоянного   тока.│            │

│    │               │                         │Электробезопасность.   │            │

│    │               │                         │Аппаратура          для│            │

│    │               │                         │испытания,    измерения│            │

│    │               │                         │или  контроля   средств│            │

│    │               │                         │защиты. Часть 1.  Общие│            │

│    │               │                         │требования             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│336.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 61557-2-2005  │Сети      электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61557-2:1997)       │распределительные      │            │

│    │       9       │                         │низковольтные          │            │

│    │               │                         │напряжением до  1000  В│            │

│    │               │                         │переменного тока и 1500│            │

│    │               │                         │В   постоянного   тока.│            │

│    │               │                         │Электробезопасность.   │            │

│    │               │                         │Аппаратура          для│            │

│    │               │                         │испытания,    измерения│            │

│    │               │                         │или  контроля   средств│            │

│    │               │                         │защиты.    Часть     2.│            │

│    │               │                         │Сопротивление изоляции │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│337.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 61557-3-2006  │Сети      электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61557-3:1997)       │распределительные      │            │

│    │       9       │                         │низковольтные          │            │

│    │               │                         │напряжением до  1000  В│            │

│    │               │                         │переменного тока и 1500│            │

│    │               │                         │В   постоянного   тока.│            │

│    │               │                         │Электробезопасность.   │            │

│    │               │                         │Аппаратура          для│            │

│    │               │                         │испытания,    измерения│            │

│    │               │                         │или  контроля   средств│            │

│    │               │                         │защиты. Часть 3. Полное│            │

│    │               │                         │сопротивление контура  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│338.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 61557-4-2007  │Сети      электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61557-4:1997)       │распределительные      │            │

│    │       9       │                         │низковольтные          │            │

│    │               │                         │напряжением до  1000  В│            │

│    │               │                         │переменного тока и 1500│            │

│    │               │                         │В   постоянного   тока.│            │

│    │               │                         │Электробезопасность.   │            │

│    │               │                         │Аппаратура          для│            │

│    │               │                         │испытания,    измерения│            │

│    │               │                         │или  контроля   средств│            │

│    │               │                         │защиты.    Часть     4.│            │

│    │               │                         │Сопротивление          │            │

│    │               │                         │заземления            и│            │

│    │               │                         │эквипотенциального     │            │

│    │               │                         │соединения             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│339.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 61557-5-2008  │Сети      электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61557-5:1997)       │распределительные      │            │

│    │       9       │                         │низковольтные          │            │

│    │               │                         │напряжением до  1000  В│            │

│    │               │                         │переменного тока и 1500│            │

│    │               │                         │В   постоянного   тока.│            │

│    │               │                         │Электробезопасность.   │            │

│    │               │                         │Аппаратура          для│            │

│    │               │                         │испытания,    измерения│            │

│    │               │                         │или  контроля   средств│            │

│    │               │                         │защиты.    Часть     5.│            │

│    │               │                         │Сопротивление          │            │

│    │               │                         │заземлителя            │            │

│    │               │                         │относительно земли     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│340.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 61557-6-2008  │Сети      электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61557-6:1997)       │распределительные      │            │

│    │       9       │                         │низковольтные          │            │

│    │               │                         │напряжением до  1000  В│            │

│    │               │                         │переменного тока и 1500│            │

│    │               │                         │В   постоянного   тока.│            │

│    │               │                         │Электробезопасность.   │            │

│    │               │                         │Аппаратура          для│            │

│    │               │                         │испытания,    измерения│            │

│    │               │                         │или  контроля   средств│            │

│    │               │                         │защиты.    Часть     6.│            │

│    │               │                         │Устройства    защитные,│            │

│    │               │                         │управляемые            │            │

│    │               │                         │дифференциальным током,│            │

│    │               │                         │в TT и TN системах     │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│341.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК 61557-7-2009  │Сети      электрические│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61557-7:1997)       │распределительные      │            │

│    │       9       │                         │низковольтные          │            │

│    │               │                         │напряжением до  1000  В│            │

│    │               │                         │переменного тока и 1500│            │

│    │               │                         │В   постоянного   тока.│            │

│    │               │                         │Электробезопасность.   │            │

│    │               │                         │Аппаратура          для│            │

│    │               │                         │испытания,    измерения│            │

│    │               │                         │или  контроля   средств│            │

│    │               │                         │защиты.    Часть     7.│            │

│    │               │                         │Порядок следования фаз │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│342.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 61558-1-2007     │Безопасность    силовых│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61558-1:2005)       │трансформаторов,       │            │

│    │       9       │                         │источников     питания,│            │

│    │               │                         │электрических реакторов│            │

│    │               │                         │и аналогичных  изделий.│            │

│    │               │                         │Часть     1.      Общие│            │

│    │               │                         │требования   и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│343.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 61558-2-6-2006   │Безопасность    силовых│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61558-2-6:1997)     │трансформаторов, блоков│            │

│    │       9       │поправка N 99            │питания  и  аналогичных│            │

│    │               │                         │приборов.  Часть   2-6.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования к безопасным│            │

│    │               │                         │разделительным         │            │

│    │               │                         │трансформаторам  общего│            │

│    │               │                         │назначения             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│344.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61770-2007       │Приборы  электрические,│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 61770:2006)         │присоединяемые к  сетям│            │

│    │               │                         │водоснабжения.         │            │

│    │               │                         │Предотвращение         │            │

│    │               │                         │обратного сифонирования│            │

│    │               │                         │и           повреждения│            │

│    │               │                         │соединительных шлангов │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│345.│   Статья 4,   │СТБ МЭК 61812-1-2004     │Реле            времени│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 61812-1:96)         │промышленного          │            │

│    │               │                         │применения.  Часть   1.│            │

│    │               │                         │Технические  требования│            │

│    │               │                         │и испытания            │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│346.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61851-1-2008     │Система         зарядки│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61851-1:2001)       │электрических          │            │

│    │       9       │                         │транспортных    средств│            │

│    │               │                         │проводная.   Часть   1.│            │

│    │               │                         │Общие требования       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│347.│   Статья 4,   │СТБ IEC 61851-21-2007    │Проводная       система│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 61851-21:2001)      │зарядки   электрических│            │

│    │       9       │                         │транспортных   средств.│            │

│    │               │                         │Часть 21. Требования  к│            │

│    │               │                         │электрическим          │            │

│    │               │                         │транспортным  средствам│            │

│    │               │                         │в части  подключения  к│            │

│    │               │                         │источнику       питания│            │

│    │               │                         │переменного         или│            │

│    │               │                         │постоянного тока       │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│348.│   Статья 4,   │СТБ IEC 62031-2009       │Модули               со│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 62031:2008)         │светоизлучающими       │            │

│    │       9       ├─────────────────────────┤диодами   для    общего│            │

│    │               │ГОСТ Р МЭК 62031-2009    │освещения.   Требования│            │

│    │               │(IEC 62031:2008)         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│349.│   Статья 4,   │СТБ IEC 62035-2007       │Лампы     газоразрядные│            │

│    │ абзацы 1, 2,  │(IEC 62035:2003)         │(кроме   люминесцентных│            │

│    │     5, 9      │                         │ламп).       Требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│350.│   Статья 4,   │ГОСТ Р МЭК               │Источники              │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │62040-1-1-2009           │бесперебойного  питания│            │

│    │       9       │(IEC 62040-1:2002)       │(ИБП). Часть 1-1. Общие│            │

│    │               │                         │требования и требования│            │

│    │               │                         │безопасности  для  ИБП,│            │

│    │               │                         │используемых  в   зонах│            │

│    │               │                         │доступа оператора      │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│351.│   Статья 4,   │СТБ IEC 62053-31-2008    │Аппаратура          для│            │

│    │абзацы 1, 2, 5 │(IEC 62053-31:1998)      │измерения электрической│            │

│    │               │                         │энергии     переменного│            │

│    │               │                         │тока.    Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования.  Часть  31.│            │

│    │               │                         │Двухпроводные  выходные│            │

│    │               │                         │импульсные   устройства│            │

│    │               │                         │для электромеханических│            │

│    │               │                         │и электронных счетчиков│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│352.│   Статья 4,   │СТБ IEC 62053-52-2008    │Аппаратура          для│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 62053-52:2005)      │измерения электрической│            │

│    │               │                         │энергии     переменного│            │

│    │               │                         │тока.    Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования.  Часть  52.│            │

│    │               │                         │Условные обозначения   │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│353.│   Статья 4,   │СТБ IЕС 62053-61-2008    │Аппаратура          для│            │

│    │  абзацы 1, 5  │(IEC 62053-61:1998)      │измерения электрической│            │

│    │               │                         │энергии     переменного│            │

│    │               │                         │тока.    Дополнительные│            │

│    │               │                         │требования.  Часть  61.│            │

│    │               │                         │Требования            к│            │

│    │               │                         │потребляемой мощности и│            │

│    │               │                         │напряжению             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│354.│   Статья 4,   │ГОСТ Р 52796-2007        │Пустые   оболочки   для│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 62208:2002)         │низковольтных          │            │

│    │       9       │                         │комплектных   устройств│            │

│    │               │                         │распределения         и│            │

│    │               │                         │управления.       Общие│            │

│    │               │                         │требования             │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│355.│   Статья 4,   │СТБ IEC 62552-2009       │Приборы     холодильные│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC 62552:2007)         │бытовые.    Технические│            │

│    │       9       │                         │требования   и   методы│            │

│    │               │                         │испытаний              │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│356.│   Статья 4,   │СТБ IEC/PAS 62612-2010   │Лампы                со│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(IEC/PAS 62612:2009)     │светоизлучающими       │            │

│    │       9       │                         │диодами  со  встроенным│            │

│    │               │                         │пускорегулирующим      │            │

│    │               │                         │аппаратом  для   общего│            │

│    │               │                         │освещения. Требования к│            │

│    │               │                         │рабочим характеристикам│            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│357.│   Статья 4,   │СТБ EN 41003-2008        │Дополнительные         │            │

│    │абзацы 1, 2, 5 │(EN 41003:1998)          │требования безопасности│            │

│    │               │                         │к         оборудованию,│            │

│    │               │                         │подключаемому         к│            │

│    │               │                         │телекоммуникационным   │            │

│    │               │                         │сетям                  │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│358.│   Статья 4,   │СТБ ЕН 50087-2006        │Безопасность бытовых  и│            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(EN 50087:1993)          │аналогичных            │            │

│    │       9       │                         │электрических приборов.│            │

│    │               │                         │Дополнительные         │            │

│    │               │                         │требования            к│            │

│    │               │                         │охладителям            │            │

│    │               │                         │свеженадоенного молока │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│359.│   Статья 4,   │СТБ ЕН 50165-2004        │Электрическое          │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(EN 50165:1997)          │оборудование           │            │

│    │       9       │                         │неэлектрических        │            │

│    │               │                         │приборов   бытового   и│            │

│    │               │                         │аналогичного           │            │

│    │               │                         │назначения.  Требования│            │

│    │               │                         │безопасности           │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│360.│   Статья 4,   │ГОСТ Р ЕН 50194-2008     │Газосигнализаторы      │            │

│    │ абзацы 1 - 5, │(EN 50194:2000)          │электрические       для│            │

│    │       9       │                         │детектирования  горючих│            │

│    │               │                         │газов      в      жилых│            │

│    │               │                         │помещениях.       Общие│            │

│    │               │                         │требования   и   методы│            │

│    │               │                         │контроля               │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│361.│   Статья 4,   │СТБ EN 50294-2009        │Аппараты               │            │

│    │  абзацы 1, 5  │(EN 50294:1998)          │пускорегулирующие   для│            │

│    │               │                         │люминесцентных    ламп.│            │

│    │               │                         │Методы измерения  общей│            │

│    │               │                         │входной  мощности  цепи│            │

│    │               │                         │"пускорегулирующий     │            │

│    │               │                         │аппарат-лампа"         │            │

├────┼───────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┤

│362.│   Статья 4,   │СТБ EN 50366-2007        │Бытовые  и  аналогичные│            │

│    │  абзацы 1, 2  │(EN 50366:2003)          │электрические  приборы.│            │

│    │               │                         │Поля  электромагнитные.│            │

│    │               │                         │Методы     оценки     и│            │

│    │               │                         │измерения              │            │

└────┴───────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┴────────────┘