# Приложение N 3

(рекомендуемое)

КАРТА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

И КОЛИЧЕСТВА СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВОЙ

ПРОДУКЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ___________

ПО ТУ ______________

| Наиме- нование этапов техно- логи- ческого процес- са, па- рамет- ров (пока- зате- лей) | Нормируе- мое значение параметра (показа- теля), допуски отклоне- ния | НТД, регла- ментиру- ющая техноло- гические отклоне- ния и этап техноло- гическо- го про- цесса | МВИ, ИИС, СИ техно- логи- ческо- го конт- роля | МВИ, ИИС, СИ лабора- торного контроля | ПДП, МВИ, ИИС, СИ класс точ- ности тех- ноло- ги- чес- кого конт- роля | ПДП, МВИ, ИИС, СИ класс точ- ности лабо- ратор- ного конт- роля | Перио- дич- ность конт- роля, форма регис- трации, срок хране- ния инфор- мации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Приемка и подготовка сырья и компонентов |
| 1.1. Молоко коровье |
| 1.1.1. Органо- лепти- ческая оценка | не измери- тельный контроль | ГОСТ 13264-88 |  | МВИ и материа- лы по ГОСТ 3622-68, ГОСТ 28283-89 |  |  | В каж- дой партии. Журнал ТК, гр. 4 |
| 1.1.2. Темпе- ратура, °C, не бо- лее | 10 | ГОСТ 13264-88 |  | МВИ и материа- лы по ГОСТ 26754-85 Термо- метр жидкост- ной (нертут- ный) с ДИ от 0 до 100 °C по ГОСТ 9177-74 |  | +/- 1,0 | В каж- дой партии. Журнал ТК, гр. 5 |
| 1.1.3. Плот- ность, кг/куб. м, не ме- нее | 1027 | ГОСТ 13264-88 |  | МВИ и аппара- тура по ГОСТ 3625-92 Ареомет- ры для молока по ГОСТ 18480-81 типа АМ с ц.д. шкалы 0,5 кг/куб. м |  | +/- 1,0 | В каж- дой партии. Журнал ТК, гр. 6 |

НТД - нормативно-техническая документация.

МВИ - методика выполнения измерений.

ИИС - информационно-измерительная система.

СИ - средства измерений.

ПДП - предел допустимой погрешности.